## 第９号「想定導入機器表」
第９号様式
想定導入機器表
| 施設名 | 製品名称 | 形状 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考
例 | 〇〇営業所 | 室内照明 | 逆富士器具 | 〇〇 | 〇〇〇 | 10 | 防水
例 | △△営業所 | 非常照明 | ダウンライト | 〇〇 | 〇〇〇 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
※必要に応じて行を追加すること。

## 第10号「効果計算書」
第10号様式
効果計算書
１．相模原水道営業所 |  |  |  |  | ２．津久井水道営業所
■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き） |  |  |  |  | ■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き）
項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金 |  | 項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金
| 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き) |  |  | 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き)
①改修前※ | 51222 |  | 1075662 |  | ①改修前※ | 10898 |  | 261552
②改修後※ |  |  | 0 |  | ②改修後※ |  |  | 0
削減量 | 51222 |  | 1075662 |  | 削減量 | 10898 |  | 261552
①－② |  |  |  |  | ①－②
削減率(%) | 100 |  |  |  | 削減率(%) | 100
(1-(②÷①))*100 |  |  |  |  | (1-(②÷①))*100
■導入効果 |  |  |  |  | ■導入効果
二酸化炭素削減量 |  | 20.8986 |  | t-CO2/年 | 二酸化炭素削減量 |  | 4.4464 |  | t-CO2/年
※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。 |  |  |  |  | ※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。
３．鎌倉水道営業所 |  |  |  |  | ４．藤沢水道営業所
■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き） |  |  |  |  | ■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き）
項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金 |  | 項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金
| 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き) |  |  | 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き)
①改修前※ | 46649 |  | 979629 |  | ①改修前※ | 18412 |  | 386652
②改修後※ |  |  | 0 |  | ②改修後※ |  |  | 0
削減量 | 46649 |  | 979629 |  | 削減量 | 18412 |  | 386652
①－② |  |  |  |  | ①－②
削減率(%) | 100 |  |  |  | 削減率(%) | 100
(1-(②÷①))*100 |  |  |  |  | (1-(②÷①))*100
■導入効果 |  |  |  |  | ■導入効果
二酸化炭素削減量 |  | 19.0328 |  | t-CO2/年 | 二酸化炭素削減量 |  | 7.5121 |  | t-CO2/年
※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。 |  |  |  |  | ※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。
５．茅ケ崎水道営業所 |  |  |  |  | ６．箱根水道センター（平塚水道営業所）
■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き） |  |  |  |  | ■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き）
項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金 |  | 項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金
| 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き) |  |  | 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き)
①改修前※ | 32368 |  | 776832 |  | ①改修前※ | 24344 |  | 511224
②改修後※ |  |  | 0 |  | ②改修後※ |  |  | 0
削減量 | 32368 |  | 776832 |  | 削減量 | 24344 |  | 511224
①－② |  |  |  |  | ①－②
削減率(%) | 100 |  |  |  | 削減率(%) | 100
(1-(②÷①))*100 |  |  |  |  | (1-(②÷①))*100
■導入効果 |  |  |  |  | ■導入効果
二酸化炭素削減量 |  | 13.2061 |  | t-CO2/年 | 二酸化炭素削減量 |  | 9.9324 |  | t-CO2/年
※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。 |  |  |  |  | ※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。
７．水道水質センター |  |  |  |  | ８．相模川発電管理事務所
■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き） |  |  |  |  | ■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き）
項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金 |  | 項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金
| 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き) |  |  | 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き)
①改修前※ | 55649 |  | 1168629 |  | ①改修前※ | 9024 |  | 189504
②改修後※ |  |  | 0 |  | ②改修後※ |  |  | 0
削減量 | 55649 |  | 1168629 |  | 削減量 | 9024 |  | 189504
①－② |  |  |  |  | ①－②
削減率(%) | 100 |  |  |  | 削減率(%) | 100
(1-(②÷①))*100 |  |  |  |  | (1-(②÷①))*100
■導入効果 |  |  |  |  | ■導入効果
二酸化炭素削減量 |  | 22.7048 |  | t-CO2/年 | 二酸化炭素削減量 |  | 3.6818 |  | t-CO2/年
※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。 |  |  |  |  | ※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。
９．発電総合制御所 |  |  |  |  | 10．相模川水系ダム管理事務所 分館
■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き） |  |  |  |  | ■エネルギー削減量・削減電気料金（税抜き）
項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金 |  | 項目 | 年間使用電力量 |  | 電気料金
| 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き) |  |  | 〔kWh/年〕 |  | 〔円〕(税抜き)
①改修前※ | 23588 |  | 471760 |  | ①改修前※ | 19227 |  | 403767
②改修後※ |  |  | 0 |  | ②改修後※ |  |  | 0
削減量 | 23588 |  | 471760 |  | 削減量 | 19227 |  | 403767
①－② |  |  |  |  | ①－②
削減率(%) | 100 |  |  |  | 削減率(%) | 100
(1-(②÷①))*100 |  |  |  |  | (1-(②÷①))*100
■導入効果 |  |  |  |  | ■導入効果
二酸化炭素削減量 |  | 9.6239 |  | t-CO2/年 | 二酸化炭素削減量 |  | 7.8446 |  | t-CO2/年
※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。 |  |  |  |  | ※ 別紙２計算シートで算出した数値を使用し、計算根拠を別添すること。

## 第15号「事業費計画表」
第15号様式
事業費計画表
【単位：円（税抜き）】
施設番号 | 施設 | 費目 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度
1 | 相模原水道営業所 | 施工費
サービス料
2 | 津久井水道営業所 | 施工費
サービス料
3 | 鎌倉水道営業所 | 施工費
サービス料
4 | 藤沢水道営業所 | 施工費
サービス料
5 | 茅ケ崎水道営業所 | 施工費
サービス料
6 | 箱根水道センター （平塚水道営業所） | 施工費
サービス料
7 | 水道水質センター | 施工費
サービス料
8 | 相模川発電管理事務所 | 施工費
サービス料
9 | 発電総合制御所 | 施工費
サービス料
10 | 相模川水系ダム管理事務所 分館 | 施工費
サービス料
| 小計 |  |  | 0 | 0
| 総事業費 |  |  |  | 0
| （集計用） |  |  |  | 【単位：円（税抜き）】
| 施設 | 費目 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度
| 施設番号１から６ | 施工費 |  | 0
|  | サービス料 |  |  | 0
| 施設番号７ | 施工費 |  | 0
|  | サービス料 |  |  | 0
| 施設番号８から10 | 施工費 |  | 0
|  | サービス料 |  |  | 0
| 小計 |  |  | 0 | 0
| 総事業費 |  |  |  | 0