## 目標とする取組の水準
特定開発事業温暖化対策計画書（第17号様式第２面）作成補助シート
受付番号：
開発事業の名称：
※解説が掲載されているマニュアルの該当ページ
第17号様式 第２面 |  | ※ | 取組の水準に該当する措置例（目標とする取組） （該当する取り組みがあれば計画書へコピペしてください） | 回答 | 導入設備等 | 導入設備等例（補足）
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 資1-2 | ・照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。 |  |  | 例）ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライト
|  |  | ・空調設備に代わり、冷房負担低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。 |  |  | 例）換気塔、アトリウムと連携した換気システム
|  |  | ・電力設備に代わり、太陽光発電を利用したシステムを導入する。 |  |  | ←導入される場合、「定格出力〇〇kW」と記載
・熱源設備において、太陽熱利用システムを導入する。
・電力設備に代わり、風力発電を利用したシステムを導入する。
|  |  | ・太陽光、太陽熱、風力以外の再生可能エネルギー設備を導入する。 |  |  | 例）地熱、河川水など温度差熱を利用した空調システム
|  | 資1-8 | ・熱源設備において、ヒートポンプ利用設備を導入する。 |  |  | 例）ヒートポンプ冷暖房・給湯設備
|  |  | ・照明設備において、発光ダイオード（LED）利用設備を導入する。 |  |  | 例）街路灯、道路灯としてLED電灯
|  |  | ・電気自動車用充電設備を整備する。 |  |  | 例）急速充電器、普通充電設備（100V/200Vコンセントなど）
|  |  | ・電力・熱を有効利用するコージェネレーションシステムを導入する。 |  |  | 例）業務用・家庭用電熱源としての天然ガスコージェネレーション
・業務用・家庭用電熱源としての燃料電池を導入する。
|  | 資1-14 | ・温度差エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  |  | 例）河川水、海水、未処理水、処理水、汚泥等温度差エネルギー
|  |  | ・排熱エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  |  | 例）ビル排熱、地下鉄排熱、地下街排熱、変電所、工場間熱融通・工場排熱
|  |  | ・廃棄物エネルギーをエネルギー源として利用する。 |  |  | 例）ごみ焼却熱、汚泥等焼却熱利用
|  |  | ・その他未利用エネルギーの利用。 |  |  | 例）地熱
|  | 資1-16 | ・エネルギーを面的に利用するエネルギーネットワークシステムを構築する。 |  |  | 例）地域冷暖房システムの構築（熱供給事業型システムの構築） 集中プラント型熱供給システムの構築 建物間エネルギー融通システムの構築 再生可能エネルギー等を活用したマイクログリッドシステムの構築
|  |  | ・面的なエネルギー貯蔵システムを構築する |  |  | 例）蓄熱システム、蓄電システムの構築
・効率的なエネルギー輸送のため、熱供給用パイプラインを断熱化する。
・エネルギー供給用ローカルパイプラインを敷設する。
|  | 資1-19 | ・面的なエネルギー管理システムを導入する。 |  |  | 例）エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS) タウンエネルギーマネジメントシステム(TEMS)
|  |  | ・効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。 |  |  | 例）再生可能エネルギー等を活用したマイクログリッドシステム
|  | 資1-21 | ・照明設備に代わり、太陽光を利用した自然採光システムを導入する。（再掲）
・空調設備に代わり、冷房負担低減に有効な自然通風・自然換気システムを導入する。（再掲）
|  | 資1-24 | ・熱電源設備として、高効率熱源機や蓄熱システムを導入し、熱源の効率化を図る。 |  |  | 例）高効率ヒートポンプ、コージェネレーションシステム、蓄熱システム
|  |  | ・高効率な冷暖房設備を導入する。 |  |  | 例）全熱交換機、外気冷房
|  |  | ・高効率な給湯設備を導入する。 |  |  | 例）潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器
|  |  | ・高効率な照明設備を導入する。 |  |  | 例）電球型蛍光灯、LED照明
|  | 資1-29 | ・建築物におけるエネルギー管理システムを導入する。 |  |  | 例）ビルエネルギー管理システム(BEMS)
|  |  | ・効率的なエネルギー利用のための制御システムを導入する。 |  |  | 例）熱源及びポンプの台数制御、空調・給湯設備の運用制御蓄熱システム
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | ヒートアイランド現象の緩和 | 資1-33 | ・排熱量の少ない設備の導入を図る。
・排熱のショートサーキットの防止など、適切な設備の稼働を図る。
|  |  | ・熱源の水噴霧、水冷化、空冷化などによる排熱の潜熱化により、設備からの排熱の低温化を図る。 |  |  | 例）空冷室外機の顕熱抑制技術
・河川水や下水などのヒートシンクの利用により、設備からの排熱の低温化を図る。
|  |  | ・設備からの排熱低減のため、排熱回収設備を導入する。 |  |  | 例）排熱を利用した発電、排熱回収型ヒートポンプを利用した給湯・空調設備
|  | 資1-35 | ・排熱のピークシフトを図る。
・夜間の設備・システム運転を自粛する。
・歩行者空間に配慮し、排熱設備を設置する。
・建築物の高い位置や風通しの良い場所等、熱が拡散しやすい位置で排熱する。
|  | 資1-37 | ・開発区域内の自然被覆化を図る。
・地表面の被覆にあたっては、保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。
・日射反射率の高い被覆材を利用する。
・貯留雨水や下水道再生水等を活用し、路上散水を行う。
|  | 資1-40 | ・自治体等が定める制度・基準等を踏まえ、開発区域内の緑化を図る。 |  |  | ←該当する場合、「〇〇条例で定められている緑化基準〇〇％を超える緑化を図る。（〇〇％、〇〇㎡）」と記載【（ ）内は実績値】
|  |  | ・公園等において、ヒートシンクとしての水面を創出する。 |  |  | 例）噴水、せせらぎの創出、小河川の開渠化
|  |  | ・歩行者空間等の暑熱環境を緩和する冷却装置を設置する。 |  |  | 例）ドライミストの設置
|  | 資1-42 | ・歩行者空間等へ風を導く建築物の配置、形態計画に配慮する。
・建築物の見付け面積縮小等により、風の通り道を確保する。
|  | 資1-45 | ・緑地や水路、通路等の空地等オープンスペースの連続性に配慮し、風の通り道を確保する。
| 交通環境への配慮 | 資1-46 | ・開発区域とその周辺地域を対象とした地域交通システムを導入する。 |  |  | 例）コミュニティバス、シャトルバス、デマンドバス、デマンドタクシー
|  |  | ・公共交通機関の利便性向上を図るため、電車やバス等公共交通機関への乗り継ぎ・乗り換え環境を整備する。 |  |  | 例）パーク・アンド・ライド促進施設の整備 バス・ロケーションシステム
|  | 資1-48 | ・自転車と歩行者の移動位置を区分するなど、自転車の利用環境を整備する。 |  |  | 例）カラー舗装による自転車と歩行者の区分
|  |  | ・自転車が利用可能な通路等を設置する。 |  |  | 例）自転車レーンの設置
|  | 資1-51 | ・歩きやすく快適な歩道を整備する。 |  |  | 例）段差を解消したユニバーサルデザインブロックを使用した歩道づくり
・保水性、透水性の高い被覆材・舗装材を利用する。（再掲）
・日射反射率の高い被覆材を利用する。（再掲）
|  | 資1-53 | ・電気自動車用充電設備を整備する。（再掲）
|  | 資1-55 | ・二酸化炭素排出量の少ない自動車の利用促進設備を整備する。 |  |  | 例）天然ガス・エコステーション
・自動車の共同利用（カーシェアリング）環境を整備する。
|  | 資1-57 | ・開発区域とその周辺地域の交通を考慮した交通計画を作成する。
|  | 資1-58 | ・共同物流拠点を整備する。
・共同集配システムを構築する。
| 緑の保全と創出 | 資1-64 | ・緑化基準を上回る敷地内の緑化を図る。 |  |  | 例）公開空地の緑化、屋上緑化、壁面緑化
・道路の橋脚等、垂直道路壁面等への緑化を図る。
|  |  | ・開発事業によって生じた裸地・造成法面において在来種による緑化を図る。 |  |  | ←神奈川県土に適した植物については、資1-68を参照してください
| 工事に係る配慮 | 資1-71 | ・二酸化炭素排出量の少ない輸送手段を選択する。
このシートで「はい」と回答された項目については計画書(第17号様式)に根拠資料を添付してください。
このシートを使用された場合は、印刷のうえ計画書(第17号様式)とあわせてご提出ください。

## 基本的な取組の水準
特定開発事業温暖化対策計画書（第17号様式第２面）作成補助シート
このシートに記載されている措置例については、法令等により取組が義務付けられているまたは一定の水準の確保が推奨されている取組であり、基本的な排出の量の削減措置として積極的に取り組むものに位置付けていますので根拠資料は不要です。
受付番号：
開発事業の名称：
※解説が掲載されているマニュアルの該当ページ
第17号様式 第２面 |  | ※ | 取組の水準に該当する措置例（基本的な取組） （該当する取り組みがあれば計画書へコピペしてください） | 回答 | 導入設備等 | 導入設備等例（補足）
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 資1-2 | ・有効な自然採光を確保する。
・有効な自然通風を確保する。
|  | 資1-21 | ・建物外部からの熱負荷を低減するため、建築の形態や方位、コアの配置に配慮し、建築計画を立案する。
|  |  | ・建築物の断熱化を図る。 |  |  | 例）高断熱建材、保水建材、複層ガラス、外壁のダブルスキン構造、風除室
|  |  | ・建築物に対する日射遮へいを図る。 |  |  | 例）中、高木、庇、ルーバー等による日射遮へい 屋根、屋上、道路、駐車場等への遮熱性塗料塗布
・有効な自然採光を確保する。（再掲）
・有効な自然通風を確保する。（再掲）
| ヒートアイランド現象の緩和 | 資1-33 | ・建築物の断熱化を図る。（再掲）
・建築物に対する日射遮へいを図る。（再掲）
・有効な自然通風を確保する。（再掲）
|  | 資1-37 | ・開発区域内の舗装面積の最小化を図る。
|  | 資1-40 | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。
・自治体等が定める制度・基準等に基づき、開発区域内の緑化を図る。
|  |  | ・日除けの設置や植樹等により、日陰を形成する。 |  |  | 例）中高木の緑地やピロティ、庇、パーゴラ等の設置、緑のカーテンの設置
| 交通環境への配慮 | 資1-48 | ・事業の目的・用途に応じ、必要な駐輪場を整備する。
|  | 資1-51 | ・歩行者が安全に通行できる歩道を整備する。 |  |  | 例）自転車走行空間と歩行空間の分離、車道と歩道間のマウントアップ
|  | 資1-58 | ・開発区域内の走行ルートを指定する。
・荷捌き場を確保する。
|  | 資1-60 | ・事業の目的・用途に応じ、必要な駐車スペースを確保する。
| 緑の保全と創出 | 資1-61 | ・自治体等が定める制度・基準等に基づき、既存の樹木、緑地の保全を図る。（再掲）
|  | 資1-64 | ・自治体等の緑化基準に基づき、敷地内の緑化を図る。（再掲）
・植栽帯、緩衝緑地帯を整備する。
・街路樹を整備する。
・開発事業によって生じた裸地・造成法面等の緑化を図る。
| 工事に係る配慮 | 資1-69 | ・環境ラベルのついた建設資材等のCO2排出量の少ない資材を使用する。
・再生資材の利用および建設廃棄物の再資源化を促進する。
|  | 資1-71 | ・建設資材の調達において、輸送距離の最小化や効率的な輸送を図る。
|  | 資1-72 | ・低燃費型・省エネルギー型の建設機械等を採用する。
|  | 資1-74 | ・車両、重機のアイドリングストップの推進など、省エネ運転を実施する。
・建設機械（車両、重機等）を適正に整備する。
このシートを使用された場合は、印刷のうえ計画書(第17号様式)とあわせてご提出ください。