## Sheet1
計量証明事業の登録申請に必要な要件 (計量法施行規則別表第４)
事業の区分ごとに登録申請に必要な要件は異なります。 【物的要件】 計量証明に必要な設備は、事業の区分に応じて表に掲げる「特定計量器その他の器具、機械 又は装置」に該当し、かつ表に掲げる数量以上でなければなりません。 ※実際に計量証明事業を的確に遂行できる数量が必要です。 【人的要件】 事業の区分に応じて表に掲げる「計量士等」が配置されていなければなりません。
事業の区分 |  | 特定計量器その他の器具、 機械又は装置 | 数量 | 備考 | 計量士等
１ 長さ |  | 直尺、巻尺又は才取尺 | 1 |  | 一般計量士又は 主任計量者
２ 質量 |  | イ 備考欄(1)又は(2)に掲げる 非自動はかり | 1 | (1) 目量が10mg以上のもので あって、目盛り標識の数が100 以上のもの（(2)に掲げるものま たは、自重計を除く。） (2) 手動天びん及び等比皿手動は かりのうち、表記された感量が 10mg以上のもの
|  | ロ 表す感量が、10mg以上の 分銅 | 1
３ 面積 |  | イ 皮革面積計 | 1
|  | ロ 校正用面積板 | 1
４ 体積 |  | 直尺、巻尺又は才取尺 | 1
５ 熱量 |  | イ ボンベ型熱量計 | 1
|  | ロ 非自動はかり | 1 | ひょう量が100g以上であって目量又は感量が1mg以下のもの
|  | ハ ベックマン温度計又は電気 式温度計 | 2
６ 濃度 | 大気中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる分析機器又は分析 装置及び標準物質 | 1 |  | 環境計量士（濃度関係）又は環境計量士（濃度関係）の国家試験に合格し、環境計量講習（濃度関係）の受講の申請をした後、いまだ受講すべき時期に至っていない者
|  | ロ 非自動はかり | 1 | 目量又は感量が1mg以下のもの（排ガスの分析を行う場合はひょう量が100g以上のものに限る。）
|  | ハ イオン交換式、逆浸透膜式 若しくは蒸留式の純水製造装 置又は純水 | 1
|  | ニ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排ガス処理のため の装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの ※分析を事業所で行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ホ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排水処理のための 装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの ※分析を事業所で行わない場合又は有害物質の処理を処理業者に依頼する場合は、保有しなくてもよい。
|  | ヘ 備考欄(1)又は(2)に掲げる 温度計 | 1 | (1) 排ガスの分析を行う場合 計量範囲が0℃から 500℃と 等しいかこれよりも広いもので あって、目量が2℃以下のもの (2) (1)に掲げる場合以外の場合 計量範囲が0℃から40℃と等 しいかこれよりも広いものであっ て、目量が2℃以下のもの
|  | ト ガスメーター又は流量計 （気体を吸引する機能を有す る装置に内蔵されたものを含 む。） | 1 | ガスメーターは、使用最大流量が300L/hまでの範囲の流量を計測することができるもの
|  | チ Ｕ字型マノメーター又は傾 斜型マノメーター若しくはそ の他の差圧計及びピトー管式 流速計又は熱線式流速計 | 1 | ※排ガスの分析を行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | リ 気体を吸引する機能を有す る装置 | 1
| 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる分析機器又は分析 装置及び標準物質 | 1
|  | ロ 非自動はかり | 1 | 目量又は感量が1mg以下のもの ※質量を測定する分析を行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ハ イオン交換式、逆浸透膜式 若しくは蒸留式の純水製造装 置又は純水 | 1 | ※純水を使用しない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ニ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排ガス処理のため の装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの ※分析を事業所で行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ホ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排水処理のための 装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの ※分析を事業所で行わない場合又は有害物質の処理を処理業者に依頼する場合は、保有しなくてもよい。
|  | ヘ ガラス電極式水素イオン濃 度検出器 | 1 | ※水素イオン濃度を測定しない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ト ガラス電極式水素イオン濃 度指示計 | 1 | ※水素イオン濃度を測定しない場合は、保有しなくてもよい。
６の２ 特定濃度 | 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる分析機器又は分析 装置及び標準物質 | 1 |  | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に１年以上従事している者
|  | ロ 非自動はかり | 1 | 目量又は感量が1mg以下のもの（排ガスの分析を行う場合はひょう量が100g以上のものに限る。）
|  | ハ イオン交換式、逆浸透膜式 若しくは蒸留式の純水製造装 置又は純水 | 1
|  | ニ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排ガス処理のため の装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの
|  | ホ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排水処理のための 装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの ※有害物質の処理を処理業者に依頼する場合は、保有しなくてもよい。
|  | ヘ 備考欄(1)又は(2)に掲げる 温度計 | 1 | (1) 排ガスの分析を行う場合 計量範囲が0℃から500℃と等 しいかこれよりも広いもので あって、目量が2℃以下のもの (2) (1)に掲げる場合以外の場合 計量範囲が0℃から40℃と等 しいかこれよりも広いものであっ て、目量が 2℃以下のもの
|  | ト ガスメーター又は流量計 （気体を吸引する機能を有す る装置に内蔵されたものを む。） | 1 | ガスメーターは、使用最大流量が300L/hまでの範囲の流量を計測することができるもの
|  | チ Ｕ字型マノメーター、傾斜 型マノメーター若しくはその 他の差圧計及びピトー管式流 速計又は熱線式流速計 | 1 | ※排ガスの分析を行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | リ 気体を吸引する機能を有す る装置 | 1
| 水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる分析機器又は分析 装置及び標準物質 | 1
|  | ロ 非自動はかり | 1 | 目量又は感量が1mg以下のもの
|  | ハ イオン交換式、逆浸透膜式 若しくは蒸留式の純水製造装 置又は純水 | 1
|  | ニ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排ガス処理のため の装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの
|  | ホ 対象物質の分析方法に応じ 必要となる排水処理のための 装置 | 1 | 有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するもの ※有害物質の処理を処理業者に依頼する場合は、保有しなくてもよい。
７ 音圧レベル |  | イ 騒音計 | 4 | うち１台は、精密騒音計に限る。 | 環境計量士(騒音・振動関係)又は環境計量士（騒音・振動関係）の国家試験に合格し、環境計量講習（騒音･振動関係）の受講の申請をした後、いまだ受講すべき時期に至っていない者
|  | ロ 三脚及び防風スクリーン | 3
|  | ハ 音圧レベル校正器 | 1 | 日本産業規格C1515(2004)に規定するクラス1のもの
|  | ニ レベルレコーダー又はこれ と同等の機能を有する装置若 しくはソフトウェア | 1 | 31.5Hzから8000Hzまでの周波数範囲において、50dB以上の音圧レベルを記録できるもの
|  | ホ オクターブバンド分析器又 はこれと同等以上の性能を有 する周波数分析器若しくはソ フトウェア | 1 | 31.5Hzから8000Hzまでの範囲の周波数を分析できるもの ※周波数分析を行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ヘ ３分の１オクターブバンド 分析器又はこれと同等以上の 性能を有する周波数分析器若 しくはソフトウェア | 1 | 20Hzから12500Hzまでの範囲の周波数を分析できるもの ※周波数分析を行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ト データレコーダー又はこれ と同等の機能を有する装置若 しくはソフトウェア | 1 | 50Hzから8000Hzまでの周波数範囲において、50dB以上の音圧レベルを記録できるもの（偏差が正負1dB以内のものに限る。）
８ 振動加速度レベル |  | イ 振動レベル計 | 3 |  | 環境計量士(騒音・振動関係)又は環境計量士（騒音・振動関係）の国家試験に合格し、環境計量講習（騒音･振動関係）の受講の申請をした後、いまだ受講すべき時期に至っていない者
|  | ロ レベルレコーダー又はこれ と同等の機能を有する装置若 しくはソフトウェア | 1 | 1Hzから80Hzまでの周波数範囲において、50dB以上の振動加速度レベルを記録できるもの
|  | ハ ３分の１オクターブバンド 分析器又はこれと同等以上の 性能を有する周波数分析器若 しくはソフトウェア | 1 | 1Hzから80Hzまでの範囲の周波数を分析できるもの ※周波数分析を行わない場合は、保有しなくてもよい。
|  | ニ データレコーダー又はこれ と同等の機能を有する装置若 しくはソフトウェア | 1 | 1Hzから80Hzまでの周波数範囲において、45dB以上の振動加速度レベルを記録できるもの（偏差が正負1dB以内のものに限る。）