## 資料１２（増掘）
温泉増掘許可申請に必要なもの
| 書類等 | 内容 | 根拠
1 | 温泉増掘許可申請書 | ・各保健福祉事務所窓口又は小田原保健福祉事務所ホームページで入手できます｡ (https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m7k/onsen/p2117.html) | 規則 細則
2 | 増掘しようとする地点を明示した図面 | ・増掘予定源泉と付近の対象物との距離を明示してください｡ ・増掘予定源泉及び付近対象物の現場写真を添付してください｡ | 規則
3 | 増掘しようとする地点の付近の見取図 | ・原則として､市町村作成の1/2,500の地図 ・半径200ｍ以内に源泉がある場合は､測量士による実測距離 (水平距離)の測定と作成図への記名押印が必要です｡ | 規則
4 | 設備の配置図 | ・増掘現場を上部から見た平面図 ・原動機､やぐら､ドローワークス､主要泥水ポンプ､噴出防止装置､ガス警報器､消火器､工事事務所､倉庫､掲示板などの配置状況を記載してください｡ ・敷地境界と増掘口の位置関係を示し､距離を明示してください｡ ・増掘口を中心に半径８ｍの円を描き､火気使用制限範囲､関係者の立入制限範囲を明示してください｡ | 規則
5 | 主要な設備の構造図 | ・原動機､やぐら､ドローワークス､主要泥水ポンプ､噴出防止装置の詳細図(説明書､カタログなど) | 規則
6 | 増掘のための施設の位置､構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第1条の2に規定する基準に適合することを証する書面 | ・増掘のための施設の位置､構造､及び設備並びに増掘の方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準に適合することを証する書面 ・運用通知別表1に記入してください｡ ・使用するガス検知器､携帯型ガス測定器､消火器の詳細図 (説明書､カタログなど) | 規則
7 | 温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する増掘時災害防止規程 | ・運用通知記載例1-1を参考に作成してください｡ | 規則
8 | 増掘前のゆう出路の状況を示した図面 | ・運用通知記載例3を参考に作成してください｡ | 細則
9 | 増掘後のゆう出路の計画図 | ・ゆう出路に挿入する全ての管及び裸孔部の状況を示したゆう出路断面図 ・深度､水止め位置､標高､増掘業者名を記入してください｡ ・運用通知記載例2を参考に作成してください｡ | 細則
10 | 増掘しようとする地点の付近の地形図 | ・国土地理院作成の1/25,000の地形図 ・大深度温泉(深度1,000ｍ以上)を増掘する場合は半径1,000ｍの円を描き､最寄りの大深度温泉井(既許可地点を含む｡)との距離を明示してください｡ | 細則
11 | 増掘の計画書 | ・コア及びスライム採取､孔底温度測定､基礎工事(グラウト含む｡)､ゆう出路内検層(温度検層､電気検層)､揚湯試験(段階揚湯試験､連続揚湯試験､水位回復試験)､温泉分析､メタンの量の測定､排水・騒音の安全対策の計画も記載してください｡ ・増掘予定地点および増掘予定深度の選定理由を記載してください｡ ※揚湯試験を実施する際は､事前に「温泉臨時揚湯試験願」を提出してください｡ | 細則
12 | 増掘後の温泉利用 計画書 | ・温泉利用の目的､利用する施設計画､温泉必要量等を記載してください｡ | 細則
13 | 掘削(増掘)の工事の完了に係る届出に添付した書類 | 裏面にある６種類の書類(温泉分析書・コア・スライム採取状況・電気検層結果・温度検層結果・地質柱状図・揚湯試験結果) | 細則
14 | 申請者が､増掘に必要な土地を増掘のために使用する権利を有することを証明する書類 | ・当該地を増掘のために使用する権利を有しているという証明 ・運用通知別表2に掲げるものを用意してください｡ (土地の登記事項証明書など) | 規則
15 | 温泉の測定施設図 | ・温泉の水位､温度､揚湯量を測定するための施設の平面図､立面図及び位置を明示した図 | 運用 通知
16 | 法人の登記事項証明書 | ・法務局発行の履歴事項全部証明書など (※申請者が法人の場合のみ｡確認後はお返しします｡) | 運用 通知
17 | 申請手数料 121,450円 |  | 条例
※申請書及び添付書類(２～15)はそれぞれ４部提出してください｡(１部は控え用です)
別紙：掘削(増掘)の工事の完了に係る届出に添付した書類
1 | 温泉分析書 | ・登録分析機関が行った分析試験結果で､温泉法第2条の規定により温泉であることが証明されたもの | 細則
2 | コア・スライム 採取状況 | ・掘削深度とコアあるいはスライムの採取状況が記入されたもの | 細則
3 | 電気検層結果 | ・原則として全ての水止め管を挿入する前に測定したもの | 細則
4 | 温度検層結果 | ・自然状態及び12時間以上注水している時のゆう出路内の温度を測定したもの ・孔底温度を記入してください｡ | 細則
5 | 地質柱状図 | ・地層､岩種及びその特徴､挿入管図､湧水､逸水､亀裂などの位置を記入したもの | 細則
6 | 揚湯試験結果 | ・段階揚湯試験､連続揚湯試験及び水位回復試験の結果 ※ 段階揚湯試験は､5段階以上の揚湯量で実施し､各段階で水位が十分に安定したところで試験したもの ※ 連続揚湯試験､水位回復試験は､水位が十分安定するまで連続揚湯したもの | 細則
資料12