## 企業局
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 採取水深 | 全水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 透視度 | 透明度 | 臭気 | シアン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | 有機りん | P C B | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | ふっ素 | フェノール類 | ニッケル | 総鉄 | 総マンガン | 溶性ケイ酸 | 全窒素 | アンモ二ア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 全燐 | 燐酸態燐 | 燐酸イオン | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 蒸発残留物 | 酸素飽和百分率 | 電気伝導率 | 総硬度 | 総アルカリ度 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | 一般細菌 | クロロフィルａ | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 非イオン界面活性剤 | EPN | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | ノニルフェノール
[5 empty] | m | m |  | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  | ｃｍ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ％ | ｍＳ/ｍ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | 個/mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-04-15 | 9:00 |  |  | 天候: 2; 気温: 16.6; 水温: 12.2; 濁度: 3.1; 色度: 4.6; 臭気: 2; シアン: <0.001 | <0.0003 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 140 |  | 14 |  | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.13 | <0.0005 | <0.001 | 0.12 | 0.028 |  |  | 0.05 | 0.017 |  | 0.94 | <0.001 |  |  |  | 5.7 |  | <0.01 | 107 |  | 16.1 | 58 | 51 |  |  | 80 |  | <0.001 | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.8 | <0.005 | <0.00001
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-05-21 | 10:20 |  |  | 天候: 4; 気温: 20.1; 水温: 17.2; 濁度: 5.4; 色度: 6.7; 臭気: 2 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 6500 |  | 490 | [6 empty] | 0.12 |  |  | 0.24 | 0.038 |  |  | 0.07 | 0.021 |  | 0.82 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15.4 | 56 | 49 |  |  | 1700 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 1.1
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-06-18 | 9:00 |  |  | 天候: 2; 気温: 23.9; 水温: 17.1; 濁度: 8.6; 色度: 8.4; 臭気: 2 | [8 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 2000 |  | 67 | [6 empty] | 0.09 |  |  | 0.47 | 0.03 |  |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.81 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 13 | 49 | 44 |  |  | 860 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 1.4
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-07-09 | 9:00 |  |  | 天候: 3; 気温: 18.8; 水温: 17.8; 濁度: 6.1; 色度: 6.5; 臭気: 2; シアン: <0.001 | <0.0003 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 2400 |  | 64 |  | <0.01 | 0.005 |  |  |  | 0.09 | <0.0005 | <0.001 | 0.28 | 0.03 |  |  | 0.03 | 0.01 |  | 0.81 | <0.001 |  |  |  | 3.2 |  | <0.01 | 106 |  | 12.6 | 48 | 40 |  |  | 740 |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.9 | <0.005 | <0.00001
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-08-20 | 9:10 |  |  | 天候: 3; 気温: 27.3; 水温: 22; 濁度: 6.8; 色度: 7.4; 臭気: 2 | [8 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 12000 |  | 38 | [6 empty] | 0.08 |  |  | 0.4 | 0.038 |  |  | 0.03 | 0.012 |  | 0.86 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 13.2 | 48 | 40 |  |  | 1200 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 1.1
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-09-10 | 9:00 |  |  | 天候: 2; 気温: 30.6; 水温: 21.7; 濁度: 68; 色度: 37; 臭気: 3 | [8 empty] | 7.6 |  |  |  |  | 24000 |  | 580 | [6 empty] | 0.08 |  |  | 2.7 | 0.088 |  |  | 0.02 | 0.006 |  | 0.98 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 11.4 | 43 | 39 |  |  | 5200 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 1.9
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-10-23 | 8:45 |  |  | 天候: 2; 気温: 16.9; 水温: 16.1; 濁度: 72; 色度: 32; 臭気: 2; シアン: <0.001 | <0.0003 | 0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 33000 |  | 390 |  | <0.01 | 0.008 |  |  |  | <0.08 | <0.0005 | 0.001 | 3 | 0.076 |  |  | <0.02 | <0.004 |  | 0.85 | <0.001 |  |  |  | 2.5 |  | <0.01 | 140 |  | 12.1 | 46 | 38 |  |  | 2300 |  | <0.001 | <0.01 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 1 | <0.005 | <0.00001
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-11-18 | 8:50 |  |  | 天候: 2; 気温: 11.1; 水温: 13; 濁度: 5.5; 色度: 2.8; 臭気: 2 | [8 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 870 |  | 9 | [6 empty] | 0.09 |  |  | 0.26 | 0.017 |  |  | <0.02 | 0.008 |  | 1 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 14.4 | 56 | 47 |  |  | 320 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 0.6
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2019-12-09 | 8:40 |  |  | 天候: 3; 気温: 3.9; 水温: 10.5; 濁度: 3.6; 色度: 2.8; 臭気: 2 | [8 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 730 |  | 15 | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.18 | 0.014 |  |  | <0.02 | 0.01 |  | 0.98 |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 14.6 | 57 | 48 |  |  | 250 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 0.6
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2020-01-14 | 8:45 |  |  | 天候: 2; 気温: 4.4; 水温: 8.3; 濁度: 2.6; 色度: 1.9; 臭気: 2; シアン: <0.001 | <0.0003 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 330 |  | 3 |  | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.1 | <0.0005 | <0.001 | 0.11 | 0.012 |  |  | 0.03 | 0.011 |  | 1 | <0.001 |  |  |  | 4.8 |  | <0.01 | 107 |  | 15.5 | 58 | 51 |  |  | 68 |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0002 | <0.00001 | <0.0001 | <0.0002 | 0.7 | <0.005 | <0.00001
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2020-02-17 | 8:45 |  |  | 天候: 3; 気温: 10.3; 水温: 8.2; 濁度: 6.1; 色度: 5.7; 臭気: 2 | [8 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 410 |  | 0 | [6 empty] | 0.09 |  |  | 0.36 | 0.015 |  |  | 0.03 | 0.008 |  | 0.92 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 14.1 | 52 | 44 |  |  | 58 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 1
神奈川県企業庁 | 津久井分水池 | 2020-03-09 | 8:45 |  |  | 天候: 2; 気温: 11.2; 水温: 10.6; 濁度: 3; 色度: 2.3; 臭気: 2 | [8 empty] | 7.9 |  |  |  |  | 130 |  | 3 | [6 empty] | 0.12 |  |  | 0.11 | 0.017 |  |  | <0.02 | 0.01 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15.7 | 59 | 53 |  |  | 44 |  |  |  | <0.0001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [8 empty] | 0.9

## 広域水道
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 採取水深 | 全水深 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 透視度 | 透明度 | 臭気 | シアン | カドミウム | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | 有機りん | P C B | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | ふっ素 | フェノール類 | ニッケル | 総鉄 | 総マンガン | 溶性ケイ酸 | 全窒素 | アンモ二ア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 全燐 | 燐酸態燐 | 燐酸イオン | 塩化物イオン | 塩分 | 陰イオン界面活性剤 | 蒸発残留物 | 酸素飽和百分率 | 電気伝導率 | 総硬度 | 総アルカリ度 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | クロロフィルａ | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 非イオン界面活性剤 | EPN | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ） | ノニルフェノール
[5 empty] | m | m |  | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  | ｃｍ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ％ | ｍＳ/ｍ |  |  | MPN/100mL | 個/100mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2019.04.16 | 09:40 |  |  | 天候: 晴; 気温: 16.7; 水温: 13.6; 濁度: 0.7; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.98 | 0.7 |  |  | 10 | 2400 |  | 36 |  |  |  | 0.009 | 0.002 |  | 0.1 |  |  | 0.024 | 0.003 |  | 1.2 | <0.02 | 0.014 | 1.1 |  | 0.093 | 0.08 | 0.25 | 5.9 |  |  |  | 100 | 15.6 | 57 | 49 | [20 empty] | 0.71
| 桂川橋 | 2019.05.15 | 09:35 |  |  | 天候: 晴; 気温: 19.8; 水温: 15; 濁度: 1.8; 色度: 2.3; 臭気: 沼沢臭; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | <0.00005 |  |  |  | 7.3 | 0.8 |  |  | 9.7 | 10000 |  | 420 |  | 0.002 | <0.005 | 0.015 | 0.003 |  | 0.12 | <0.0005 | <0.001 | 0.079 | 0.005 |  | 1.2 | 0.04 | 0.019 | 1.2 | <0.001 | 0.15 | 0.13 | 0.41 | 5.4 |  | <0.005 |  | 101 | 15.3 | 58 | 52 |  |  |  | <0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.79 | <0.01 | <0.0002
| 桂川橋 | 2019.06.12 | 09:35 |  |  | 天候: 曇; 気温: 19.2; 水温: 16.7; 濁度: 3.6; 色度: 4.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.88 | 0.5 |  |  | 9.5 | 24000 |  | 490 |  |  |  | 0.08 | 0.003 |  | 0.06 |  |  | 0.21 | 0.01 |  | 1 | <0.02 | 0.005 | 0.93 |  | 0.049 | 0.043 | 0.13 | 3.1 |  |  |  | 103 | 11.7 | 45 | 36 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 1.06 |  | <0.0002
| 桂川橋 | 2019.07.10 | 09:45 |  |  | 天候: 曇; 気温: 22; 水温: 16.7; 濁度: 1; 色度: 1.8; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.78 | <0.2 |  |  | 9.2 | 3700 |  | 150 |  |  |  | 0.019 | 0.002 |  | 0.08 |  |  | 0.061 | 0.004 |  | 1 | <0.02 | 0.009 | 1 |  | 0.066 | 0.059 | 0.18 | 3.6 |  |  |  | 99.2 | 13 | 50 | 43 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.56 |  | <0.0002
| 桂川橋 | 2019.08.21 | 09:45 |  |  | 天候: 曇; 気温: 28.1; 水温: 21.3; 濁度: 1.7; 色度: 2.2; 臭気: 沼沢臭; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.00005 |  |  |  | 7.8 | 0.7 |  |  | 8.5 | 20000 |  | 130 |  | 0.001 | <0.005 | 0.018 | 0.002 |  | 0.07 | <0.0005 | <0.001 | 0.08 | 0.005 |  | 1 | <0.02 | 0.007 | 1 | <0.001 | 0.063 | 0.055 | 0.17 | 3.4 |  | <0.005 |  | 100 | 12.7 | 49 | 42 |  |  |  | <0.0005 | 0.01 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.71 | <0.01 | <0.0002
| 桂川橋 | 2019.09.11 | 10:00 |  |  | 天候: 晴; 気温: 30.5; 水温: 21.7; 濁度: 5.1; 色度: 3.3; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.64 | 0.7 |  |  | 8.6 | 13000 |  | 150 |  |  |  | 0.075 | 0.003 |  | 0.06 |  |  | 0.29 | 0.01 |  | 1.1 | <0.02 | <0.004 | 1.1 |  | 0.052 | 0.045 | 0.14 | 2.8 |  |  |  | 102 | 11.8 | 47 | 40 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.72 |  | <0.0002
| 桂川橋 | 2019.10.09 | 09:45 |  |  | 天候: 晴; 気温: 21.5; 水温: 16; 濁度: 0.6; 色度: 1.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.85 | 0.8 |  |  | 9.3 | 7300 |  | 140 |  |  |  | 0.01 | 0.003 |  | 0.11 |  |  | 0.039 | 0.004 |  | 1.3 | 0.02 | 0.013 | 1.1 |  | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 4.9 |  |  |  | 98.7 | 15.4 | 57 | 52 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.6 |  | <0.0002
| 桂川橋 | 2019.11.13 | 09:45 |  |  | 天候: 曇; 気温: 13.6; 水温: 13.9; 濁度: 2.3; 色度: 1.7; 臭気: 沼沢臭; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.00005 |  |  |  | 7.5 | 0.4 |  |  | 9.6 | 2500 |  | 140 |  | 0.001 | <0.005 | 0.028 | 0.003 |  | 0.07 | <0.0005 | <0.001 | 0.21 | 0.011 |  | 1.1 | <0.02 | 0.011 | 1.1 | <0.001 | 0.075 | 0.069 | 0.21 | 4 |  | <0.005 |  | 96.6 | 14.2 | 53 | 47 |  |  |  | <0.0005 | 0.01 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | 0.69 | <0.01
| 桂川橋 | 2019.12.11 | 12:00 |  |  | 天候: 晴; 気温: 17.5; 水温: 11.9; 濁度: 1.5; 色度: 1.7; 臭気: 下水臭 | [8 empty] | 7.96 | 0.8 |  |  | 9.6 | 3700 |  | 91 |  |  |  | 0.015 | 0.003 |  | 0.09 |  |  | 0.051 | 0.006 |  | 1.1 | <0.02 | 0.012 | 1 |  | 0.085 | 0.074 | 0.23 | 4.5 |  |  |  | 93.1 | 14.6 | 55 | 54 | [20 empty] | 0.91
| 桂川橋 | 2020.01.15 | 09:45 |  |  | 天候: 曇; 気温: 6.4; 水温: 9.9; 濁度: 16; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.7 | 0.6 |  |  | 10.4 | 2400 |  | 490 |  |  |  | 0.057 | 0.024 |  | 0.13 |  |  | 1.4 | 0.071 |  | 1.4 | 0.04 | 0.017 | 1.1 |  | 0.15 | 0.16 | 0.48 | 5.6 |  |  |  | 96.2 | 15.3 | 56 | 54 | [20 empty] | 1.42
| 桂川橋 | 2020.02.18 | 09:35 |  |  | 天候: 晴; 気温: 12.7; 水温: 9.5; 濁度: 1.1; 色度: 1.4; 臭気: 下水臭; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | <0.00005 |  |  |  | 7.76 | 0.4 |  |  | 10.7 | 3700 |  | 250 |  | 0.001 | <0.005 | 0.01 | 0.003 |  | 0.14 | <0.0005 | <0.001 | 0.067 | 0.005 |  | 1.2 | 0.05 | 0.018 | 1.3 | <0.001 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 5.2 |  | <0.005 |  | 98.7 | 15.4 | 59 | 54 |  |  |  | <0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | 0.46 | <0.01
| 桂川橋 | 2020.03.11 | 09:55 |  |  | 天候: 晴; 気温: 18.7; 水温: 12.3; 濁度: 5; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.35 | 0.5 |  |  | 10 | 9800 |  | 330 |  |  |  | 0.068 | 0.006 |  | 0.12 |  |  | 0.35 | 0.018 |  | 1.2 | 0.04 | 0.019 | 1.1 |  | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 5.7 |  |  |  | 99.5 | 14.7 | 55 | 49 | [20 empty] | 0.67
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2019.04.22 | 09:35 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 20.1; 水温: 14.4; 濁度: 4.7; 色度: 5; 透明度: 1.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.58 |  | 2.3 |  | 11.3 | 91 |  | <1.0 |  |  |  | 0.008 | 0.002 |  | 0.11 |  |  | 0.084 | 0.024 | 27 | 1.1 | <0.02 | 0.019 | 0.87 |  | 0.11 | 0.064 | 0.2 | 6 |  |  |  | 116 | 15.8 | 58 |  |  |  | 26 | [17 empty] | 1.38
| 相模湖大橋 | 2019.05.27 | 09:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 28.3; 水温: 18.8; 濁度: 5.2; 色度: 7; 透明度: 1.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.53 |  | 3.2 |  | 10.1 | 370 |  | 5.1 |  |  |  | 0.059 | 0.003 |  | 0.1 |  |  | 0.19 | 0.014 | 23 | 1 | <0.02 | 0.016 | 0.83 |  | 0.092 | 0.05 | 0.15 | 4.6 |  |  |  | 113 | 13.6 | 53 |  |  |  | 21.5 | [17 empty] | 1.5
| 相模湖大橋 | 2019.06.18 | 09:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 24.7; 水温: 21.3; 濁度: 6.4; 色度: 6.5; 透明度: 1.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 9.04 |  | 3.4 |  | 10.7 | 1700 |  | 13 |  |  |  | 0.063 | 0.003 |  | 0.09 |  |  | 0.17 | 0.015 | 20 | 1.1 | <0.02 | 0.015 | 0.65 |  | 0.06 | 0.027 | 0.083 | 4 |  |  |  | 126 | 13.3 | 52 |  |  |  | 32.3 | [17 empty] | 1.49
| 相模湖大橋 | 2019.07.16 | 09:50 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 20.9; 水温: 18.8; 濁度: 2.7; 色度: 4; 透明度: 2; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.03 |  | 2.3 |  | 9.1 | 1600 |  | 59 |  |  |  | 0.025 | 0.002 |  | 0.08 |  |  | 0.089 | 0.011 | 22 | 0.9 | <0.02 | 0.009 | 0.76 |  | 0.059 | 0.032 | 0.098 | 3.3 |  |  |  | 102 | 12.4 | 50 |  |  |  | 13.5 | [17 empty] | 0.89
| 相模湖大橋 | 2019.08.13 | 10:40 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 25.4; 濁度: 3; 色度: 5.6; 透明度: 2; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.96 |  | 3.6 |  | 9.5 | 1400 |  | 6.3 |  |  |  | 0.029 | 0.005 |  | 0.08 |  |  | 0.055 | 0.011 | 24 | 0.9 | <0.02 | 0.011 | 0.56 |  | 0.063 | 0.015 | 0.046 | 3.6 |  |  |  | 120 | 13.3 | 52 |  |  |  | 18 | [17 empty] | 1.19
| 相模湖大橋 | 2019.09.17 | 09:45 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 22.4; 濁度: 5.8; 色度: 8.7; 透明度: 0.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.32 |  | 3 |  | 8.1 | 5500 |  | 33 |  |  |  | 0.15 | 0.005 |  | 0.07 |  |  | 0.34 | 0.019 | 23 | 1.2 | <0.02 | 0.007 | 1 |  | 0.065 | 0.045 | 0.14 | 3.1 |  |  |  | 97.4 | 11.9 | 46 |  |  |  | 10.7 | [17 empty] | 1.19
| 相模湖大橋 | 2019.10.23 | 09:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 16; 水温: 20; 濁度: 250; 色度: 25; 透明度: 0.5; 臭気: 土臭 | [8 empty] | 7.16 |  | 5.9 |  | 8.2 | 370000 |  | 440 |  |  |  | 0.59 | 0.015 |  | 0.06 |  |  | 6.4 | 0.18 | 22 | 1.6 | <0.02 | 0.006 | 0.87 |  | 0.17 | 0.04 | 0.12 | 2.5 |  |  |  | 94 | 11 | 45 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 3.96
| 相模湖大橋 | 2019.11.19 | 09:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 16; 水温: 14.6; 濁度: 2.4; 色度: 2; 透明度: 4.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.44 |  | 1.4 |  | 9.3 | 330 |  | 3.1 |  |  |  | 0.011 | 0.002 |  | 0.08 |  |  | 0.082 | 0.009 | 25 | 1.1 | <0.02 | 0.011 | 1 |  | 0.057 | 0.052 | 0.16 | 3.8 |  |  |  | 96.5 | 14.1 | 54 |  |  |  | 1.2 | [17 empty] | 0.6
| 相模湖大橋 | 2019.12.17 | 10:15 | 上層 | 0 | 天候: 雨; 気温: 7.4; 水温: 9.6; 濁度: 3.2; 色度: 2.2; 透明度: 1.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 1.7 |  | 10.1 | 1900 |  | 70 |  |  |  | 0.016 | 0.004 |  | 0.08 |  |  | 0.056 | 0.009 | 25 | 0.9 | <0.02 | 0.013 | 0.98 |  | 0.074 | 0.064 | 0.2 | 4.3 |  |  |  | 92.3 | 14.6 | 54 |  |  |  | 3.2 | [17 empty] | 0.93
| 相模湖大橋 | 2020.01.21 | 09:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 4.9; 水温: 8.3; 濁度: 3.3; 色度: 2.7; 透明度: 2; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.73 |  | 2 |  | 10.3 | 340 |  | 8.6 |  |  |  | 0.018 | 0.007 |  | 0.13 |  |  | 0.12 | 0.02 | 28 | 1.1 | <0.02 | 0.016 | 1.1 |  | 0.093 | 0.082 | 0.25 | 5.2 |  |  |  | 91.4 | 15.4 | 59 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 0.89
| 相模湖大橋 | 2020.02.12 | 09:50 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 5.6; 水温: 7.5; 濁度: 4.5; 色度: 3.9; 透明度: 1.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.64 |  | 1.6 |  | 10.8 | 190 |  | 5.2 |  |  |  | 0.073 | 0.01 |  | 0.11 |  |  | 0.23 | 0.021 | 26 | 1.3 | 0.03 | 0.01 | 1 |  | 0.079 | 0.073 | 0.23 | 5 |  |  |  | 93.1 | 14.4 | 54 |  |  |  | 0.9 | [17 empty] | 0.66
| 相模湖大橋 | 2020.03.16 | 09:35 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 8.5; 水温: 11.3; 濁度: 3.8; 色度: 4.1; 透明度: 1.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.17 |  | 2.2 |  | 10.6 | 280 |  | 1 |  |  |  | 0.011 | 0.001 |  | 0.13 |  |  | 0.11 | 0.019 | 28 | 1.2 | <0.02 | 0.014 | 0.99 |  | 0.11 | 0.076 | 0.23 | 5.3 |  |  |  | 103 | 15.4 | 60 |  |  |  | 18.1 | [17 empty] | 0.86
| 相模湖大橋 | 2019.04.22 | 09:35 | 下層 | 22 | 天候: 晴; 気温: 20.1; 水温: 13.5; 濁度: 3.4; 色度: 4.4; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.05 |  | 1.7 |  | 10 | 53 |  | 1 |  |  |  | 0.01 | 0.004 |  | 0.11 |  |  | 0.097 | 0.034 | 27 | 1.1 | 0.04 | 0.019 | 0.92 |  | 0.1 | 0.07 | 0.22 | 6 |  |  |  | 101 | 15.9 | 59 |  |  |  | 11.3 | [17 empty] | 0.96
| 相模湖大橋 | 2019.05.27 | 09:40 | 下層 | 22 | 天候: 晴; 気温: 28.3; 水温: 16.6; 濁度: 7.8; 色度: 8.4; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.72 |  | 3 |  | 8 | 2000 |  | 34 |  |  |  | 0.15 | 0.016 |  | 0.08 |  |  | 0.49 | 0.048 | 23 | 1 | 0.09 | 0.018 | 0.88 |  | 0.095 | 0.076 | 0.23 | 3.8 |  |  |  | 85.9 | 12.8 | 49 |  |  |  | 1.9 | [17 empty] | 1.3
| 相模湖大橋 | 2019.06.18 | 09:40 | 下層 | 22 | 天候: 晴; 気温: 24.7; 水温: 17.5; 濁度: 11; 色度: 8.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 2.9 |  | 8.5 | 9800 |  | 140 |  |  |  | 0.16 | 0.007 |  | 0.07 |  |  | 0.61 | 0.042 | 23 | 1 | 0.04 | 0.01 | 0.82 |  | 0.082 | 0.077 | 0.24 | 3.3 |  |  |  | 93.1 | 12.1 | 47 |  |  |  | 6.5 | [17 empty] | 1.24
| 相模湖大橋 | 2019.07.16 | 09:50 | 下層 | 22 | 天候: 曇; 気温: 20.9; 水温: 17.4; 濁度: 3.6; 色度: 2.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.74 |  | 1.9 |  | 8.3 | 1100 |  | 21 |  |  |  | 0.037 | 0.004 |  | 0.08 |  |  | 0.19 | 0.029 | 24 | 0.9 | 0.03 | 0.009 | 0.84 |  | 0.058 | 0.05 | 0.15 | 3.3 |  |  |  | 90.7 | 12.7 | 51 |  |  |  | 1.5 | [17 empty] | 0.63
| 相模湖大橋 | 2019.08.13 | 10:40 | 下層 | 23 | 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 21.9; 濁度: 2.5; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.6 |  | 1.7 |  | 5.9 | 520 |  | 3 |  |  |  | 0.028 | 0.006 |  | 0.08 |  |  | 0.17 | 0.034 | 25 | 0.9 | 0.08 | 0.019 | 0.8 |  | 0.051 | 0.045 | 0.14 | 3.5 |  |  |  | 70.5 | 13.4 | 52 |  |  |  | 2.6 | [17 empty] | 0.8
| 相模湖大橋 | 2019.09.17 | 09:45 | 下層 | 22 | 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 19.7; 濁度: 9.8; 色度: 4.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.55 |  | 2 |  | 7.8 | 4100 |  | 49 |  |  |  | 0.086 | 0.02 |  | 0.07 |  |  | 0.68 | 0.052 | 25 | 1.1 | 0.02 | 0.007 | 0.98 |  | 0.071 | 0.075 | 0.23 | 3.2 |  |  |  | 89.4 | 12.6 | 49 |  |  |  | 0.6 | [17 empty] | 0.73
| 相模湖大橋 | 2019.10.23 | 09:40 | 下層 | 22 | 天候: 晴; 気温: 16; 水温: 17; 濁度: 95; 色度: 25; 臭気: 土臭 | [8 empty] | 7.58 |  | 3.2 |  | 9.1 | 17000 |  | 550 |  |  |  | 0.86 | 0.024 |  | 0.06 |  |  | 4.2 | 0.11 | 23 | 0.9 | <0.02 | <0.004 | 0.83 |  | 0.094 | 0.05 | 0.15 | 2.3 |  |  |  | 99 | 10.6 | 44 |  |  |  | <0.1 | [17 empty] | 1.94
| 相模湖大橋 | 2019.11.19 | 09:40 | 下層 | 22 | 天候: 晴; 気温: 16; 水温: 13.1; 濁度: 5.6; 色度: 2.1; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.54 |  | 1.3 |  | 9.3 | 980 |  | 25 |  |  |  | 0.014 | 0.004 |  | 0.08 |  |  | 0.25 | 0.02 | 26 | 1.2 | <0.02 | 0.012 | 1.1 |  | 0.072 | 0.074 | 0.23 | 4 |  |  |  | 93.5 | 14.5 | 54 |  |  |  | 0.7 | [17 empty] | 0.55
| 相模湖大橋 | 2019.12.17 | 10:15 | 下層 | 22 | 天候: 雨; 気温: 7.4; 水温: 9.7; 濁度: 3.4; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.83 |  | 2 |  | 10.2 | 610 |  | 15 |  |  |  | 0.013 | 0.003 |  | 0.08 |  |  | 0.06 | 0.01 | 26 | 1 | <0.02 | 0.012 | 0.99 |  | 0.076 | 0.069 | 0.21 | 4.3 |  |  |  | 93.5 | 14.8 | 56 |  |  |  | 1.2 | [17 empty] | 0.78
| 相模湖大橋 | 2020.01.21 | 09:40 | 下層 | 22 | 天候: 晴; 気温: 4.9; 水温: 8.3; 濁度: 4; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.68 |  | 2 |  | 10.2 | 310 |  | 4.1 |  |  |  | 0.021 | 0.009 |  | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.022 | 28 | 1.1 | <0.02 | 0.016 | 1.1 |  | 0.096 | 0.085 | 0.26 | 5.2 |  |  |  | 90.5 | 15.5 | 59 |  |  |  | 3.6 | [17 empty] | 0.9
| 相模湖大橋 | 2020.02.12 | 09:50 | 下層 | 22 | 天候: 曇; 気温: 5.6; 水温: 7.4; 濁度: 4.5; 色度: 3.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.7 |  | 1.6 |  | 11.6 | 440 |  | 8.6 |  |  |  | 0.066 | 0.007 |  | 0.11 |  |  | 0.24 | 0.02 | 26 | 1.3 | <0.02 | 0.011 | 1.1 |  | 0.081 | 0.076 | 0.23 | 5 |  |  |  | 99.8 | 14.4 | 56 |  |  |  | 0.7 | [17 empty] | 0.59
| 相模湖大橋 | 2020.03.16 | 09:35 | 下層 | 21 | 天候: 晴; 気温: 8.5; 水温: 10.6; 濁度: 3.1; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.81 |  | 1.8 |  | 9.8 | 84 |  | 1 |  |  |  | 0.01 | 0.003 |  | 0.13 |  |  | 0.11 | 0.023 | 28 | 1.2 | <0.02 | 0.013 | 1.1 |  | 0.099 | 0.081 | 0.25 | 5.1 |  |  |  | 93.4 | 15.7 | 61 |  |  |  | 4.5 | [17 empty] | 0.66
県内広域水道企業団 | 弁天橋 | 2019.04.16 | 10:10 |  |  | 天候: 晴; 気温: 18.5; 水温: 12.3; 濁度: 2.4; 色度: 4.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.02 |  | 1.3 |  | 10.4 | 140 |  | 2 |  |  |  | 0.016 | 0.003 |  | 0.12 |  |  | 0.11 | 0.029 |  | 1.1 | 0.05 | 0.019 | 0.95 |  | 0.093 | 0.079 | 0.24 | 5.9 |  |  |  | 101 | 15.9 | 58 | 54 | [20 empty] | 0.7
| 弁天橋 | 2019.05.15 | 10:05 |  |  | 天候: 晴; 気温: 20.8; 水温: 17.4; 濁度: 4.7; 色度: 5.1; 臭気: 植物性臭気; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.00005 |  |  |  | 8.4 |  | 2.8 |  | 10.2 | 1700 |  | <1.0 |  | 0.002 | <0.005 | 0.012 | 0.004 |  | 0.12 | <0.0005 | <0.001 | 0.08 | 0.032 | 26 | 1.1 | 0.04 | 0.021 | 0.86 | <0.001 | 0.17 | 0.15 | 0.46 | 5.5 |  | <0.005 | 117 | 111 | 15.4 | 60 | 54 |  |  |  | <0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.0001 | <0.00005 |  | 1.01 | <0.01 | <0.0002
| 弁天橋 | 2019.06.12 | 10:00 |  |  | 天候: 曇; 気温: 18.1; 水温: 17.6; 濁度: 4.9; 色度: 5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.83 |  | 3 |  | 7.8 | 2000 |  | 29 |  |  |  | 0.052 | 0.022 |  | 0.1 |  |  | 0.24 | 0.056 |  | 1 | 0.07 | 0.02 | 0.86 |  | 0.088 | 0.065 | 0.2 | 4.7 |  |  |  | 85.5 | 14.6 | 57 | 52 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.92 |  | <0.0002
| 弁天橋 | 2019.07.10 | 10:00 |  |  | 天候: 曇; 気温: 21.5; 水温: 17.9; 濁度: 4.9; 色度: 4.4; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.78 |  | 1.6 |  | 8.7 | 2400 |  | 38 |  |  |  | 0.069 | 0.009 |  | 0.07 |  |  | 0.28 | 0.032 |  | 0.9 | 0.03 | 0.01 | 0.84 |  | 0.061 | 0.054 | 0.17 | 3.2 |  |  |  | 95.7 | 12.3 | 48 | 41 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 0.88 |  | <0.0002
| 弁天橋 | 2019.08.21 | 10:05 |  |  | 天候: 曇; 気温: 29.8; 水温: 22.2; 濁度: 5.5; 色度: 4.7; 臭気: かび臭; シアン: <0.001 | <0.0001 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0006 | <0.00005 |  |  |  | 7.82 |  | 2.3 |  | 7.6 | 3400 |  | 20 |  | 0.005 | <0.005 | 0.074 | 0.028 |  | 0.07 | <0.0005 | <0.001 | 0.38 | 0.054 | 24 | 1 | 0.05 | 0.014 | 0.87 | <0.001 | 0.064 | 0.052 | 0.16 | 3.3 |  | <0.005 | 105 | 90.6 | 12.7 | 50 | 43 |  |  |  | <0.0005 | 0.01 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.0001 | <0.00005 |  | 1 | <0.01 | <0.0002
| 弁天橋 | 2019.09.11 | 09:45 |  |  | 天候: 晴; 気温: 29.6; 水温: 22.2; 濁度: 41; 色度: 18; 臭気: 土臭 | [8 empty] | 7.71 |  | 2.9 |  | 7.3 | 24000 |  | 190 |  |  |  | 0.33 | 0.016 |  | 0.06 |  |  | 2.2 | 0.078 |  | 1.4 | 0.03 | 0.006 | 1.1 |  | 0.047 | 0.045 | 0.14 | 2.6 |  |  |  | 86.8 | 10.9 | 43 | 36 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 1.52 |  | <0.0002
| 弁天橋 | 2019.10.09 | 10:15 |  |  | 天候: 晴; 気温: 21.5; 水温: 19.2; 濁度: 5.4; 色度: 3.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.91 |  | 2.4 |  | 8.8 | 2000 |  | 5.2 |  |  |  | 0.045 | 0.006 |  | 0.09 |  |  | 0.24 | 0.036 |  | 1.1 | 0.03 | 0.011 | 0.84 |  | 0.081 | 0.062 | 0.19 | 4.3 |  |  |  | 98.9 | 14.3 | 54 | 50 | [17 empty] | <0.0001 | <0.00005 |  | 1.06 |  | <0.0002
| 弁天橋 | 2019.11.13 | 09:55 |  |  | 天候: 曇; 気温: 13.4; 水温: 13.3; 濁度: 6.4; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.00005 |  |  |  | 7.69 |  | 1.2 |  | 9.7 | 1700 |  | 23 |  | 0.001 | <0.005 | 0.05 | 0.005 |  | 0.07 | <0.0005 | <0.001 | 0.34 | 0.021 | 25 | 1.1 | <0.02 | 0.009 | 1 | <0.001 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 3.6 |  | <0.005 | 95 | 95.8 | 13.8 | 53 | 48 |  |  |  | <0.0005 | 0.01 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | 0.78 | <0.01
| 弁天橋 | 2019.12.11 | 10:30 |  |  | 天候: 晴; 気温: 11.4; 水温: 10.1; 濁度: 3.7; 色度: 2.3; 臭気: 下水臭 | [8 empty] | 7.81 |  | 1.1 |  | 10.1 | 1100 |  | 19 |  |  |  | 0.018 | 0.003 |  | 0.08 |  |  | 0.13 | 0.013 |  | 1 | <0.02 | 0.013 | 0.99 |  | 0.076 | 0.067 | 0.21 | 4.2 |  |  |  | 93.2 | 14.5 | 56 | 53 | [20 empty] | 1.05
| 弁天橋 | 2020.01.15 | 10:10 |  |  | 天候: 雨; 気温: 5.9; 水温: 8.4; 濁度: 2.6; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.77 |  | 2.1 |  | 10.3 | 280 |  | 3.1 |  |  |  | 0.016 | 0.004 |  | 0.12 |  |  | 0.13 | 0.015 |  | 1.2 | <0.02 | 0.016 | 1.1 |  | 0.094 | 0.081 | 0.25 | 5.3 |  |  |  | 91.5 | 15.4 | 58 | 53 | [20 empty] | 0.78
| 弁天橋 | 2020.02.18 | 10:10 |  |  | 天候: 晴; 気温: 9.7; 水温: 8.4; 濁度: 2.6; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; シアン: <0.001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.00005 |  |  |  | 7.78 |  | 1.5 |  | 10.7 | 160 |  | <1.0 |  | 0.001 | <0.005 | 0.016 | 0.002 |  | 0.12 | <0.0005 | <0.001 | 0.1 | 0.014 | 26 | 1.1 | <0.02 | 0.012 | 1.1 | <0.001 | 0.09 | 0.082 | 0.25 | 4.8 |  | <0.005 | 134 | 95.6 | 14.8 | 57 | 50 |  |  |  | <0.0005 | 0.01 | <0.0002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | 0.51 | <0.01
| 弁天橋 | 2020.03.11 | 10:00 |  |  | 天候: 晴; 気温: 15.5; 水温: 11.9; 濁度: 2.9; 色度: 3.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.91 |  | 1.6 |  | 9.5 | 86 |  | 3 |  |  |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.13 |  |  | 0.083 | 0.018 |  | 1.2 | <0.02 | 0.013 | 1.1 |  | 0.095 | 0.079 | 0.24 | 5.3 |  |  |  | 93.2 | 15.6 | 60 | 54 | [20 empty] | 0.69
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2019.04.16 | 10:35 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 17.6; 水温: 14.4; 濁度: 4.6; 色度: 6.6; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.8 |  | 2.5 |  | 8.8 | 370 |  | <1.0 |  |  |  | 0.027 | 0.006 |  | 0.1 |  |  | 0.19 | 0.053 |  | 1 | <0.02 | 0.014 | 0.69 |  | 0.06 | 0.03 | 0.093 | 4.7 |  |  |  | 89.4 | 14.9 | 57 |  |  |  | 2.3 | [17 empty] | 0.98
| 三井大橋 | 2019.05.15 | 10:30 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 21.2; 水温: 17.7; 濁度: 4.4; 色度: 3.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.9 |  | 2.7 |  | 7.5 | 130 |  | <1.0 |  |  |  | 0.029 | 0.009 |  | 0.07 |  |  | 0.21 | 0.065 |  | 0.7 | 0.07 | 0.013 | 0.44 |  | 0.029 | 0.013 | 0.039 | 3.7 |  |  |  | 81.7 | 13.6 | 57 |  |  |  | 4.1 | [17 empty] | 1.08
| 三井大橋 | 2019.06.12 | 10:25 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 20.3; 水温: 20.7; 濁度: 1.4; 色度: 3.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.01 |  | 3.3 |  | 9.1 | 210 |  | 1 |  |  |  | 0.017 | 0.002 |  | 0.08 |  |  | 0.059 | 0.013 |  | 0.9 | 0.05 | 0.036 | 0.67 |  | 0.038 | 0.011 | 0.034 | 4.1 |  |  |  | 106 | 13.6 | 54 |  |  |  | 9.3 | [17 empty] | 1.07
| 三井大橋 | 2019.07.10 | 10:35 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 23.9; 水温: 21; 濁度: 1.4; 色度: 2.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.95 |  | 2.5 |  | 8.5 | 79 |  | 2 |  |  |  | 0.008 | 0.001 |  | 0.08 |  |  | 0.043 | 0.01 |  | 0.8 | 0.02 | 0.069 | 0.65 |  | 0.023 | 0.006 | 0.02 | 3.7 |  |  |  | 99 | 13 | 52 |  |  |  | 7.7 | [17 empty] | 1.02
| 三井大橋 | 2019.08.21 | 11:10 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 29.8; 水温: 27.5; 濁度: 2.2; 色度: 5.2; 臭気: かび臭 | [8 empty] | 8.72 |  | 3.1 |  | 9.4 | 2900 |  | <1.0 |  |  |  | 0.019 | 0.002 |  | 0.06 |  |  | 0.045 | 0.005 |  | 0.9 | <0.02 | 0.016 | 0.59 |  | 0.039 | 0.008 | 0.025 | 3.3 |  |  |  | 122 | 12.6 | 51 |  |  |  | 13.9 | [17 empty] | 1.31
| 三井大橋 | 2019.09.11 | 10:55 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 30; 水温: 26.6; 濁度: 3.3; 色度: 5.4; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 9.23 |  | 4.5 |  | 10.5 | 2400 |  | 2 |  |  |  | 0.029 | 0.001 |  | 0.07 |  |  | 0.1 | 0.008 |  | 1.2 | <0.02 | 0.017 | 0.65 |  | 0.063 | 0.02 | 0.06 | 3.4 |  |  |  | 134 | 12.7 | 51 |  |  |  | 18.1 | [17 empty] | 1.28
| 三井大橋 | 2019.10.09 | 10:50 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 21.7; 水温: 22.7; 濁度: 2.3; 色度: 3.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 2.8 |  | 8.1 | 2000 |  | 1 |  |  |  | 0.012 | 0.001 |  | 0.07 |  |  | 0.065 | 0.011 |  | 1.1 | <0.02 | 0.03 | 0.84 |  | 0.034 | 0.018 | 0.055 | 3.5 |  |  |  | 96.9 | 12.8 | 49 |  |  |  | 8.5 | [17 empty] | 1.19
| 三井大橋 | 2019.11.13 | 10:45 | 上層 | 0 | 天候: 雨; 気温: 12.9; 水温: 14.1; 濁度: 11; 色度: 5.8; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.67 |  | 1.5 |  | 9.3 | 1000 |  | 14 |  |  |  | 0.17 | 0.004 |  | <0.05 |  |  | 0.61 | 0.017 |  | 1 | <0.02 | <0.004 | 0.93 |  | 0.049 | 0.055 | 0.17 | 2.8 |  |  |  | 93.7 | 12.2 | 47 |  |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.78
| 三井大橋 | 2019.12.11 | 10:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 13; 水温: 12.1; 濁度: 3.1; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 1.2 |  | 9.3 | 520 |  | 11 |  |  |  | 0.033 | 0.001 |  | 0.07 |  |  | 0.14 | 0.008 |  | 1 | <0.02 | 0.008 | 0.92 |  | 0.044 | 0.039 | 0.12 | 3.5 |  |  |  | 90 | 13.4 | 52 |  |  |  | 1.8 | [17 empty] | 0.95
| 三井大橋 | 2020.01.15 | 10:40 | 上層 | 0 | 天候: 雨; 気温: 9.9; 水温: 10.9; 濁度: 2; 色度: 2.2; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.82 |  | 2.1 |  | 9.8 | 2000 |  | 2 |  |  |  | 0.008 | <0.001 |  | 0.1 |  |  | 0.066 | 0.006 |  | 1.1 | <0.02 | 0.012 | 0.93 |  | 0.059 | 0.041 | 0.13 | 4.2 |  |  |  | 92.5 | 14.4 | 55 |  |  |  | 8.4 | [17 empty] | 0.91
| 三井大橋 | 2020.02.18 | 10:40 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 11.1; 水温: 8.2; 濁度: 3.4; 色度: 4.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 1.7 |  | 11.1 | 980 |  | 3.1 |  |  |  | 0.069 | 0.002 |  | 0.1 |  |  | 0.22 | 0.012 |  | 1 | <0.02 | 0.009 | 1.1 |  | 0.064 | 0.057 | 0.18 | 4.9 |  |  |  | 98.6 | 13.5 | 52 |  |  |  | 2.8 | [17 empty] | 0.66
| 三井大橋 | 2020.03.11 | 10:50 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 16.6; 水温: 12.6; 濁度: 4.3; 色度: 3.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.65 |  | 3.2 |  | 10.5 | 610 |  | 2 |  |  |  | 0.008 | <0.001 |  | 0.11 |  |  | 0.067 | 0.013 |  | 1.2 | <0.02 | 0.012 | 0.85 |  | 0.093 | 0.04 | 0.12 | 4.7 |  |  |  | 105 | 14.4 | 56 |  |  |  | 24.5 | [17 empty] | 1.25
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2019.04.16 | 10:35 | 下層 | 20 | 天候: 晴; 気温: 17.6; 水温: 12.8; 濁度: 6; 色度: 6.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.8 |  | 2.2 |  | 8.7 | 1400 |  | <1.0 |  |  |  | 0.03 | 0.005 |  | 0.09 |  |  | 0.23 | 0.051 |  | 0.8 | 0.05 | 0.013 | 0.61 |  | 0.046 | 0.028 | 0.085 | 4.7 |  |  |  | 85.4 | 14.6 | 56 |  |  |  | 1.2 | [17 empty] | 0.93
| 三井大橋 | 2019.05.15 | 10:30 | 下層 | 20 | 天候: 曇; 気温: 21.2; 水温: 16.9; 濁度: 5.3; 色度: 3.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 2.6 |  | 7 | 260 |  | <1.0 |  |  |  | 0.033 | 0.007 |  | 0.08 |  |  | 0.28 | 0.072 |  | 0.7 | 0.1 | 0.016 | 0.49 |  | 0.034 | 0.018 | 0.055 | 4.1 |  |  |  | 75.1 | 14.1 | 58 |  |  |  | 1.9 | [17 empty] | 0.96
| 三井大橋 | 2019.06.12 | 10:25 | 下層 | 20 | 天候: 曇; 気温: 20.3; 水温: 19.6; 濁度: 2.8; 色度: 3.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.88 |  | 3 |  | 8.4 | 340 |  | 7.4 |  |  |  | 0.021 | 0.002 |  | 0.08 |  |  | 0.13 | 0.028 |  | 0.9 | 0.08 | 0.037 | 0.69 |  | 0.038 | 0.018 | 0.057 | 4.1 |  |  |  | 95.7 | 13.7 | 54 |  |  |  | 5.3 | [17 empty] | 1.01
| 三井大橋 | 2019.07.10 | 10:35 | 下層 | 20 | 天候: 曇; 気温: 23.9; 水温: 20.2; 濁度: 2.5; 色度: 3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.84 |  | 2.6 |  | 8.4 | 260 |  | 6.3 |  |  |  | 0.013 | <0.001 |  | 0.08 |  |  | 0.1 | 0.018 |  | 0.9 | 0.04 | 0.066 | 0.66 |  | 0.03 | 0.014 | 0.043 | 3.6 |  |  |  | 96.4 | 12.9 | 51 |  |  |  | 6.9 | [17 empty] | 1
| 三井大橋 | 2019.08.21 | 11:10 | 下層 | 20 | 天候: 曇; 気温: 29.8; 水温: 24.3; 濁度: 4; 色度: 4.3; 臭気: かび臭 | [8 empty] | 7.82 |  | 2.7 |  | 7.3 | 4100 |  | 14 |  |  |  | 0.043 | 0.003 |  | 0.07 |  |  | 0.24 | 0.025 |  | 0.8 | 0.03 | 0.026 | 0.68 |  | 0.032 | 0.017 | 0.051 | 3.2 |  |  |  | 90.1 | 12.3 | 49 |  |  |  | 1.6 | [17 empty] | 0.97
| 三井大橋 | 2019.09.11 | 10:55 | 下層 | 20 | 天候: 晴; 気温: 30; 水温: 23.8; 濁度: 15; 色度: 6.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.92 |  | 3.1 |  | 7.2 | 5500 |  | 36 |  |  |  | 0.16 | 0.005 |  | 0.06 |  |  | 0.95 | 0.04 |  | 0.9 | 0.02 | 0.013 | 0.76 |  | 0.022 | 0.022 | 0.067 | 3.2 |  |  |  | 88 | 12 | 48 |  |  |  | 6.8 | [17 empty] | 1.15
| 三井大橋 | 2019.10.09 | 10:50 | 下層 | 20 | 天候: 晴; 気温: 21.7; 水温: 21.9; 濁度: 3.3; 色度: 3.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.72 |  | 2.5 |  | 7.7 | 9200 |  | 1 |  |  |  | 0.017 | 0.001 |  | 0.07 |  |  | 0.15 | 0.022 |  | 1 | 0.04 | 0.026 | 0.83 |  | 0.043 | 0.027 | 0.082 | 3.6 |  |  |  | 90.9 | 13.1 | 50 |  |  |  | 7.7 | [17 empty] | 1.08
| 三井大橋 | 2019.11.13 | 10:45 | 下層 | 20 | 天候: 雨; 気温: 12.9; 水温: 13.6; 濁度: 10; 色度: 4.4; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.68 |  | 1.1 |  | 9.3 | 920 |  | 7.4 |  |  |  | 0.13 | 0.003 |  | 0.05 |  |  | 0.55 | 0.017 |  | 1 | <0.02 | 0.004 | 0.94 |  | 0.05 | 0.055 | 0.17 | 2.9 |  |  |  | 92.7 | 12.6 | 49 |  |  |  | 0.4 | [17 empty] | 0.66
| 三井大橋 | 2019.12.11 | 10:40 | 下層 | 20 | 天候: 晴; 気温: 13; 水温: 11.4; 濁度: 3.5; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.79 |  | 1.2 |  | 9.4 | 330 |  | 4.1 |  |  |  | 0.04 | 0.001 |  | 0.06 |  |  | 0.19 | 0.01 |  | 0.9 | <0.02 | 0.008 | 0.91 |  | 0.045 | 0.041 | 0.13 | 3.5 |  |  |  | 89.5 | 13.4 | 50 |  |  |  | 1.5 | [17 empty] | 0.91
| 三井大橋 | 2020.01.15 | 10:40 | 下層 | 20 | 天候: 雨; 気温: 9.9; 水温: 9.1; 濁度: 2; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.82 |  | 1.8 |  | 10.1 | 1300 |  | 2 |  |  |  | 0.009 | <0.001 |  | 0.1 |  |  | 0.11 | 0.008 |  | 1 | <0.02 | 0.008 | 0.93 |  | 0.056 | 0.045 | 0.14 | 4.2 |  |  |  | 91.3 | 14.4 | 55 |  |  |  | 5.1 | [17 empty] | 0.77
| 三井大橋 | 2020.02.18 | 10:40 | 下層 | 20 | 天候: 晴; 気温: 11.1; 水温: 7.6; 濁度: 3.7; 色度: 4.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.75 |  | 1.8 |  | 11.1 | 650 |  | 1 |  |  |  | 0.079 | 0.002 |  | 0.09 |  |  | 0.23 | 0.012 |  | 0.9 | <0.02 | 0.009 | 0.99 |  | 0.059 | 0.059 | 0.18 | 5.1 |  |  |  | 97.2 | 13.5 | 52 |  |  |  | 0.9 | [17 empty] | 0.68
| 三井大橋 | 2020.03.11 | 10:50 | 下層 | 20 | 天候: 晴; 気温: 16.6; 水温: 10.4; 濁度: 2.6; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.91 |  | 1.1 |  | 10.2 | 130 |  | <1.0 |  |  |  | 0.01 | <0.001 |  | 0.1 |  |  | 0.097 | 0.01 |  | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 |  | 0.064 | 0.054 | 0.16 | 4.7 |  |  |  | 96.6 | 14.3 | 55 |  |  |  | 2.7 | [17 empty] | 0.66
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2019.04.11 | 10:05 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 13.1; 水温: 11.2; 濁度: 1.6; 透明度: 3.5; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 8.19 |  | 3 |  | 10.9 | [12 empty] | 0.039 | 0.009 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.23 |  | 0.009 |  |  | 2 |  |  |  | 108 | 10.4 |  | 37 |  |  | 7.7 | [17 empty] | 1.34
| 堰堤側湖心 | 2019.06.13 | 10:00 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 21; 水温: 19.1; 濁度: 1.3; 透明度: 3.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.82 |  | 3.2 |  | 10.4 | [12 empty] | 0.037 | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.21 |  | 0.01 |  |  | <2.0 |  |  |  | 120 | 9.6 |  | 35 |  |  | 9.5 | [17 empty] | 1.27
| 堰堤側湖心 | 2019.08.20 | 10:15 | 上層 | 0 | 天候: 曇; 気温: 26.6; 水温: 25.5; 濁度: 12; 透明度: 0.6; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.49 |  | 6.5 |  | 9.5 | [12 empty] | 0.69 | 0.035 |  | 1.1 | <0.02 | <0.004 | 0.38 |  | 0.085 |  |  | <2.0 |  |  |  | 123 | 8.5 |  | 31 |  |  | 37.1 | [17 empty] | 1.72
| 堰堤側湖心 | 2019.10.10 | 10:10 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 23.4; 水温: 20.3; 濁度: 1.8; 透明度: 2.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.83 |  | 4.2 |  | 8.7 | [12 empty] | 0.054 | 0.008 |  | 0.9 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | 0.037 |  |  | <2.0 |  |  |  | 102 | 9.7 |  | 36 |  |  | 13.3 | [17 empty] | 1.7
| 堰堤側湖心 | 2019.12.12 | 10:05 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 14.2; 水温: 12; 濁度: 13; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.59 |  | 1.5 |  | 8.9 | [12 empty] | 0.38 | 0.01 |  | 0.7 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.028 |  |  | <2.0 |  |  |  | 89 | 8.9 |  | 34 |  |  | 0.2 | [17 empty] | 0.81
| 堰堤側湖心 | 2020.02.20 | 10:00 | 上層 | 0 | 天候: 晴; 気温: 9.6; 水温: 8.7; 濁度: 0.9; 透明度: 5.2; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.65 |  | 1 |  | 10.4 | [12 empty] | 0.014 | 0.002 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | 0.006 |  |  | <2.0 |  |  |  | 94.5 | 9.4 |  | 37 |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.64
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2019.04.11 | 10:20 | 上層 | 0 | 全水深: 43; 天候: 晴; 気温: 13.6; 水温: 11.6; 濁度: 1.3; 透明度: 4.1; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 8.06 |  | 2.6 |  | 10.7 | [12 empty] | 0.042 | 0.009 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.24 |  | 0.006 |  |  | 2.1 |  |  |  | 107 | 10.4 |  | 38 |  |  | 3.5 | [17 empty] | 1.09
| 湖央部 | 2019.06.13 | 10:15 | 上層 | 0 | 全水深: 44; 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 20.5; 濁度: 1.1; 透明度: 3.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.54 |  | 2.8 |  | 9.6 | [12 empty] | 0.037 | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  | 117 | 9.5 |  | 33 |  |  | 4.3 | [17 empty] | 0.99
| 湖央部 | 2019.08.20 | 10:30 | 上層 | 0 | 全水深: 41; 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 25.4; 濁度: 15; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 8.35 |  | 3.6 |  | 9.2 | [12 empty] | 0.76 | 0.034 |  | 0.7 | <0.02 | <0.004 | 0.37 |  | 0.054 |  |  | <2.0 |  |  |  | 121 | 8 |  | 28 |  |  | 15.3 | [17 empty] | 1.61
| 湖央部 | 2019.10.10 | 10:25 | 上層 | 0 | 全水深: 41; 天候: 晴; 気温: 26.9; 水温: 20.5; 濁度: 1.8; 透明度: 3.8; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 7.75 |  | 2.4 |  | 8.5 | [12 empty] | 0.048 | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | 0.008 |  |  | <2.0 |  |  |  | 102 | 9.7 |  | 36 |  |  | 3.7 | [17 empty] | 1.05
| 湖央部 | 2019.12.12 | 10:20 | 上層 | 0 | 全水深: 54; 天候: 晴; 気温: 14; 水温: 12; 濁度: 12; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.56 |  | 1.7 |  | 8.9 | [12 empty] | 0.34 | 0.009 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 0.026 |  |  | <2.0 |  |  |  | 92 | 8.8 |  | 34 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 0.98
| 湖央部 | 2020.02.20 | 10:10 | 上層 | 0 | 全水深: 55; 天候: 晴; 気温: 8.6; 水温: 8.9; 濁度: 1; 透明度: 5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.68 |  | 1.2 |  | 10.4 | [12 empty] | 0.012 | 0.002 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | 0.006 |  |  | <2.0 |  |  |  | 97.8 | 9.5 |  | 35 |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.56
| 湖央部 | 2019.04.11 | 10:20 | 中層 | 5 | 全水深: 43; 天候: 晴; 気温: 13.6; 水温: 11.3; 濁度: 1.4; 透明度: 4.1; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 8.16 |  | 2.7 |  | 10.8 | [12 empty] | 0.043 | 0.009 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.24 |  | 0.009 |  |  | 2.1 |  |  |  | 107 | 10.4 |  | 37 |  |  | 6 | [17 empty] | 1.04
| 湖央部 | 2019.06.13 | 10:15 | 中層 | 5 | 全水深: 44; 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 15.6; 濁度: 2.1; 透明度: 3.3; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 7.88 |  | 3.2 |  | 8.8 | [12 empty] | 0.085 | 0.015 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.29 |  | 0.012 |  |  | <2.0 |  |  |  | 94.3 | 9.2 |  | 33 |  |  | 7.1 | [17 empty] | 0.95
| 湖央部 | 2019.08.20 | 10:30 | 中層 | 5 | 全水深: 41; 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 19.9; 濁度: 40; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.48 |  | 2.4 |  | 7.5 | [12 empty] | 1.8 | 0.063 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.4 |  | 0.054 |  |  | <2.0 |  |  |  | 87.9 | 8 |  | 27 |  |  | 0.3 | [17 empty] | 1.07
| 湖央部 | 2019.10.10 | 10:25 | 中層 | 5 | 全水深: 41; 天候: 晴; 気温: 26.9; 水温: 18.7; 濁度: 1.1; 透明度: 3.8; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 7.52 |  | 2.5 |  | 7.2 | [12 empty] | 0.058 | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.008 |  |  | <2.0 |  |  |  | 81.6 | 9.5 |  | 35 |  |  | 3.3 | [17 empty] | 1.07
| 湖央部 | 2019.12.12 | 10:20 | 中層 | 5 | 全水深: 54; 天候: 晴; 気温: 14; 水温: 11.8; 濁度: 13; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.57 |  | 1.6 |  | 8.8 | [12 empty] | 0.35 | 0.009 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 0.028 |  |  | <2.0 |  |  |  | 87.7 | 8.9 |  | 33 |  |  | 0.1 | [17 empty] | 0.97
| 湖央部 | 2020.02.20 | 10:10 | 中層 | 5 | 全水深: 55; 天候: 晴; 気温: 8.6; 水温: 8.5; 濁度: 1; 透明度: 5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.67 |  | 0.9 |  | 10.3 | [12 empty] | 0.014 | 0.002 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  | 93.2 | 9.5 |  | 35 |  |  | 1 | [17 empty] | 0.52
| 湖央部 | 2019.04.11 | 10:20 | 下層 | 39 | 全水深: 43; 天候: 晴; 気温: 13.6; 水温: 7.7; 濁度: 1.9; 透明度: 4.1; 臭気: 青草 | [8 empty] | 7.27 |  | 1.1 |  | 4.7 | [12 empty] | 0.058 | 0.023 |  | 0.3 | 0.04 | <0.004 | 0.21 |  | 0.006 |  |  | <2.0 |  |  |  | 42.7 | 10.1 |  | 38 |  |  | 0.2 | [17 empty] | 0.62
| 湖央部 | 2019.06.13 | 10:15 | 下層 | 40 | 全水深: 44; 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 7.9; 濁度: 2.7; 透明度: 3.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 6.99 |  | 1.6 |  | 0.2 | [12 empty] | 0.074 | 0.02 |  | 0.2 | 0.05 | <0.004 | 0.19 |  | 0.008 |  |  | <2.0 |  |  |  | 1.8 | 10.3 |  | 39 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 0.67
| 湖央部 | 2019.08.20 | 10:30 | 下層 | 37 | 全水深: 41; 天候: 曇; 気温: 26.9; 水温: 8.1; 濁度: 3.3; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7 |  | 1.8 |  | 0 | [12 empty] | 0.15 | 0.28 |  | 0.2 | 0.04 | 0.024 | 0.11 |  | 0.009 |  |  | <2.0 |  |  |  | 0 | 10.7 |  | 41 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 0.7
| 湖央部 | 2019.10.10 | 10:25 | 下層 | 37 | 全水深: 41; 天候: 晴; 気温: 26.9; 水温: 9.3; 濁度: 1.7; 透明度: 3.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.04 |  | 1.9 |  | 0 | [12 empty] | 0.054 | 0.033 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.29 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 36 |  |  | 0.1 | [17 empty] | 0.82
| 湖央部 | 2019.12.12 | 10:20 | 下層 | 50 | 全水深: 54; 天候: 晴; 気温: 14; 水温: 11.6; 濁度: 14; 透明度: 0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.51 |  | 1.5 |  | 8.8 | [12 empty] | 0.35 | 0.01 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 0.03 |  |  | <2.0 |  |  |  | 87.3 | 8.9 |  | 34 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 1.11
| 湖央部 | 2020.02.20 | 10:10 | 下層 | 51 | 全水深: 55; 天候: 晴; 気温: 8.6; 水温: 8.1; 濁度: 2.1; 透明度: 5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.52 |  | 1 |  | 4 | [12 empty] | 0.092 | 0.007 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  | 35.8 | 9.5 |  | 35 |  |  | 0.2 | [17 empty] | 0.52
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2019.04.11 | 09:25 |  |  | 天候: 晴; 気温: 13; 水温: 11; 濁度: 1.5; 色度: 2.4; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 7.77 | 1.2 |  |  |  | 770 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.04 | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.24 |  | 0.008 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10.1 | 40 | 36 |  |  | 5 | [17 empty] | 1.05
| 丹沢湖放流口 | 2019.05.16 | 10:05 |  |  | 天候: 晴; 気温: 22.9; 水温: 14.9; 濁度: 1.9; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.72 | 0.5 |  |  |  | 140 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.078 | 0.011 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | 0.008 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 9.8 | 39 | 36 |  |  | 1.7 | [17 empty] | 0.79
| 丹沢湖放流口 | 2019.06.13 | 09:25 |  |  | 天候: 晴; 気温: 19.6; 水温: 16.1; 濁度: 4.1; 色度: 4.2; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.56 | 0.7 |  |  |  | 440 |  | 3.1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.16 | 0.015 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | 0.014 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.7 | 37 | 31 |  |  | 5.3 | [17 empty] | 1.01
| 丹沢湖放流口 | 2019.07.18 | 09:35 |  |  | 天候: 曇; 気温: 24.7; 水温: 18.5; 濁度: 1.3; 色度: 1.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.83 | 0.8 |  |  |  | 390 |  | 1 | [6 empty] | 0.06 |  |  | 0.049 | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.008 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.7 | 34 | 31 |  |  | 2.4 | [17 empty] | 0.82
| 丹沢湖放流口 | 2019.08.20 | 09:40 |  |  | 天候: 曇; 気温: 27; 水温: 20.3; 濁度: 31; 色度: 8.3; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.45 | 0.5 |  |  |  | 4100 |  | 99 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 1.6 | 0.054 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.39 |  | 0.039 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8 | 31 | 29 |  |  | 1.5 | [17 empty] | 1.04
| 丹沢湖放流口 | 2019.09.12 | 09:40 |  |  | 天候: 曇; 気温: 23.1; 水温: 20.4; 濁度: 62; 色度: 10; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.37 | 0.9 |  |  |  | 5200 |  | 260 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 1.5 | 0.051 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.38 |  | 0.061 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.8 | 31 | 29 |  |  | 1.5 | [17 empty] | 1.34
| 丹沢湖放流口 | 2019.10.10 | 09:35 |  |  | 天候: 晴; 気温: 18.7; 水温: 19.2; 濁度: 1.5; 色度: 2.8; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 7.52 | 0.7 |  |  |  | 130 |  | 2 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.059 | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 9.5 | 37 | 36 |  |  | 2.1 | [17 empty] | 1
| 丹沢湖放流口 | 2019.11.14 | 09:30 |  |  | 天候: 晴; 気温: 18; 水温: 14.6; 濁度: 43; 色度: 12; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.58 | 0.3 |  |  |  | 1700 |  | 23 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 1.9 | 0.051 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | 0.046 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.4 | 34 | 33 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 1.22
| 丹沢湖放流口 | 2019.12.12 | 09:30 |  |  | 天候: 晴; 気温: 9.8; 水温: 12; 濁度: 13; 色度: 6.2; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.58 | 0.2 |  |  |  | 210 |  | 5.2 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.54 | 0.011 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 0.027 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.8 | 35 | 33 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 0.96
| 丹沢湖放流口 | 2020.01.15 | 09:30 |  |  | 天候: 曇; 気温: 6.6; 水温: 9.3; 濁度: 4.2; 色度: 3.6; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.54 | <0.2 |  |  |  | 30 |  | 11 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.21 | 0.008 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | 0.01 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 9.3 | 39 | 35 |  |  | 0.4 | [17 empty] | 0.8
| 丹沢湖放流口 | 2020.02.20 | 09:30 |  |  | 天候: 曇; 気温: 8.1; 水温: 8.6; 濁度: 1.2; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.61 | 0.3 |  |  |  | 16 |  | <1.0 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.018 | 0.002 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.26 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 9.5 | 39 | 36 |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.54
| 丹沢湖放流口 | 2020.03.12 | 09:50 |  |  | 天候: 晴; 気温: 12.7; 水温: 10; 濁度: 1.2; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.86 | 0.3 |  |  |  | 4800 |  | 3.1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.029 | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.23 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 9.7 | 39 | 35 |  |  | 1.2 | [17 empty] | 0.6
| 湖流入前(中川橋上流1km) | 2019.04.17 | 11:30 |  |  | 天候: 曇; 気温: 16.5; 水温: 12.5; 濁度: <0.2; 色度: 1; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 4.5 | [9 empty] | 0.02 | <0.001 | 17 | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.46 |  | 0.008 |  | 0.008 | 2.8 | [5 empty] | 38 | [21 empty] | 0.46
| 湖流入前(中川橋上流1km) | 2019.07.10 | 11:15 |  |  | 天候: 曇; 気温: 23.4; 水温: 18.8; 濁度: 0.2; 色度: 1.3; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 7.8 | [9 empty] | 0.01 | <0.001 | 18 | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.51 |  | 0.027 |  | 0.022 | <2.0 | [5 empty] | 30 | [21 empty] | 0.67
| 湖流入前(中川橋上流1km) | 2019.10.10 | 11:07 |  |  | 天候: 晴; 気温: 24.4; 水温: 18; 濁度: <0.2; 色度: 1.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.9 | [6 empty] | 49 | [9 empty] | <0.01 | <0.001 | 19 | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.49 |  | <0.002 |  | <0.005 | 2.2 | [5 empty] | 37 | [21 empty] | 0.49
| 湖流入前(中川橋上流1km) | 2020.02.21 | 11:25 |  |  | 天候: 曇; 気温: 13; 水温: 10; 濁度: <0.2; 色度: 0.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.8 | [6 empty] | 130 | [9 empty] | 0.01 | <0.001 | 17 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 |  | 0.009 |  | 0.009 | 2.3 | [5 empty] | 36 | [21 empty] | 0.4
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.04.03 | 09:30 |  |  | 天候: 晴; 気温: 9.8; 水温: 10.1; 濁度: 1.6; 色度: 1.7; 臭気: 魚介臭 | [8 empty] | 7.65 | 0.7 |  |  |  | 870 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.072 | 0.009 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 0.007 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.4 | 35 | 37 |  |  | 2.5 | [17 empty] | 0.64
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.05.08 | 09:45 |  |  | 天候: 晴; 気温: 19; 水温: 13.7; 濁度: 2.5; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.14 | 0.7 |  |  |  | 1700 |  | <1.0 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.11 | 0.016 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.23 |  | 0.009 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.6 | 36 | 36 |  |  | 3.7 | [17 empty] | 0.88
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.06.05 | 09:25 |  |  | 天候: 曇; 気温: 21.7; 水温: 16.8; 濁度: 1.9; 色度: 2.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.74 | 1.8 |  |  |  | 380 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.11 | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.31 |  | 0.009 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.9 | 33 | 31 |  |  | 5.3 | [17 empty] | 0.76
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.07.03 | 10:00 |  |  | 天候: 曇; 気温: 26.2; 水温: 18.4; 濁度: 0.7; 色度: 1.8; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8.29 | 0.4 |  |  |  | 14000 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.016 | 0.001 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.005 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.8 | 31 | 30 |  |  | 3 | [17 empty] | 0.68
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.08.07 | 09:55 |  |  | 天候: 晴; 気温: 33.3; 水温: 25.6; 濁度: 0.7; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.78 | 0.6 |  |  |  | 7700 |  | 6.3 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.02 | 0.003 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.42 |  | 0.008 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.1 | 34 | 31 |  |  | 1 | [17 empty] | 0.62
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.09.04 | 09:30 |  |  | 天候: 曇; 気温: 23.5; 水温: 19.6; 濁度: 1.3; 色度: 2.8; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.57 | 1 |  |  |  | 2000 |  | 2 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.13 | 0.006 |  | 0.5 | <0.02 | 0.005 | 0.37 |  | 0.012 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.4 | 31 | 28 |  |  | 0.8 | [17 empty] | 0.64
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.10.02 | 09:30 |  |  | 天候: 晴; 気温: 25; 水温: 20; 濁度: 1.3; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.52 | 0.7 |  |  |  | 150 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.1 | 0.005 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.4 |  | 0.006 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.5 | 31 | 28 |  |  | 0.9 | [17 empty] | 0.74
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.11.06 | 09:50 |  |  | 天候: 晴; 気温: 18.3; 水温: 15.7; 濁度: 33; 色度: 21; 臭気: 土臭 | [8 empty] | 7.46 | 0.3 |  |  |  | 2400 |  | 14 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 3.5 | 0.064 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.38 |  | 0.026 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.1 | 29 | 28 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 0.97
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2019.12.04 | 09:50 |  |  | 天候: 晴; 気温: 8; 水温: 13.4; 濁度: 18; 色度: 16; 臭気: 土臭 | [8 empty] | 7.45 | <0.2 |  |  |  | 330 |  | 6.3 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 1.8 | 0.033 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.35 |  | 0.035 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.3 | 28 | 30 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 0.79
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2020.01.08 | 09:25 |  |  | 天候: 雨; 気温: 4; 水温: 10.5; 濁度: 9.6; 色度: 7; 臭気: 土臭 | [8 empty] | 7.29 | 0.2 |  |  |  | 71 |  | 4.1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 1 | 0.024 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.34 |  | 0.021 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 8.6 | 35 | 35 |  |  | <0.1 | [17 empty] | 0.76
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2020.02.05 | 09:55 |  |  | 天候: 晴; 気温: 10.7; 水温: 10.3; 濁度: 7.3; 色度: 6; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.6 | 0.9 |  |  |  | 34 |  | 1 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.61 | 0.015 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.34 |  | 0.015 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.7 | 31 | 31 |  |  | 0.1 | [17 empty] | 0.48
| 宮ヶ瀬湖放流口 | 2020.03.04 | 09:25 |  |  | 天候: 曇; 気温: 9.2; 水温: 9.8; 濁度: 2.8; 色度: 3.9; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.37 | 0.7 |  |  |  | 5.2 |  | <1.0 | [6 empty] | <0.05 |  |  | 0.26 | 0.006 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.33 |  | 0.009 |  |  | <2.0 |  |  |  |  | 7.7 | 32 | 30 |  |  | 0.6 | [17 empty] | 0.45
県内広域水道企業団 | 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2019.04.17 | 11:41 |  |  | 天候: 曇; 気温: 17.1; 水温: 10; 濁度: 0.2; 色度: <0.5; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 23 | [9 empty] | 0.01 | <0.001 | 14 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.32 |  | 0.003 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 28 | [21 empty] | 0.28
| 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2019.07.10 | 11:29 |  |  | 天候: 曇; 気温: 19.4; 水温: 14.9; 濁度: <0.2; 色度: <0.5; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.6 | [6 empty] | 13 | [9 empty] | 0.27 | 0.005 | 14 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.33 |  | 0.02 |  | 0.015 | <2.0 | [5 empty] | 25 | [21 empty] | 0.21
| 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2019.10.10 | 11:40 |  |  | 天候: 晴; 気温: 22.3; 水温: 15.6; 濁度: 0.2; 色度: 0.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 49 | [9 empty] | <0.01 | <0.001 | 15 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.33 |  | 0.007 |  | 0.007 | <2.0 | [5 empty] | 29 | [21 empty] | 0.28
| 湖流入前(ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸) | 2020.02.21 | 12:05 |  |  | 天候: 曇; 気温: 10.6; 水温: 7; 濁度: 0.8; 色度: 0.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 4.5 | [9 empty] | 0.05 | 0.001 | 14 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.25 |  | 0.005 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 28 | [21 empty] | 0.3
県内広域水道企業団 | 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2019.04.17 | 11:06 |  |  | 天候: 曇; 気温: 17.9; 水温: 10.4; 濁度: 2.2; 色度: 1.2; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.8 | [6 empty] | <1.8 | [9 empty] | 0.19 | 0.005 | 15 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 |  | 0.003 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 32 | [21 empty] | 0.28
| 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2019.07.10 | 10:56 |  |  | 天候: 曇; 気温: 19.4; 水温: 15.5; 濁度: <0.2; 色度: <0.5; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 33 | [9 empty] | 0.41 | 0.009 | 16 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.37 |  | 0.019 |  | 0.012 | <2.0 | [5 empty] | 28 | [21 empty] | 0.26
| 湖流入前(一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場) | 2019.10.10 | 11:06 |  |  | 天候: 晴; 気温: 21.6; 水温: 16.2; 濁度: <0.2; 色度: 0.6; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.8 | [6 empty] | 7.8 | [9 empty] | <0.01 | <0.001 | 17 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.37 |  | 0.003 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 32 | [21 empty] | 0.23
県内広域水道企業団 | 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2019.04.17 | 11:51 |  |  | 天候: 曇; 気温: 15.9; 水温: 12; 濁度: 1.3; 色度: 0.9; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.8 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0.02 | <0.001 | 16 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.27 |  | 0.013 |  | 0.011 | <2.0 | [5 empty] | 36 | [21 empty] | 0.35
| 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2019.07.10 | 11:44 |  |  | 天候: 曇; 気温: 22.7; 水温: 17.6; 濁度: 1.5; 色度: 1.3; 臭気: 無臭 | [8 empty] | 7.6 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0.06 | 0.001 | 16 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | 0.018 |  | 0.014 | <2.0 | [5 empty] | 28 | [21 empty] | 0.33
| 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2019.10.10 | 11:42 |  |  | 天候: 晴; 気温: 23.5; 水温: 17.2; 濁度: <0.2; 色度: 0.9; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 33 | [9 empty] | <0.01 | <0.001 | 17 | 0.9 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.003 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 34 | [21 empty] | 0.37
| 湖流入前(玄倉川橋上流800m) | 2020.02.01 | 12:05 |  |  | 天候: 曇; 気温: 12.5; 水温: 9.1; 濁度: 0.5; 色度: 0.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 7.7 | [6 empty] | 1.8 | [9 empty] | 0.01 | <0.001 | 15 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.21 |  | 0.005 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 35 | [21 empty] | 0.38
県内広域水道企業団 | 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2019.04.17 | 11:10 |  |  | 天候: 曇; 気温: 16.2; 水温: 11.5; 濁度: <0.2; 色度: 0.8; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | <1.8 | [9 empty] | <0.01 | <0.001 | 21 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.3 |  | 0.004 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 61 | [21 empty] | 0.41
| 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2019.07.10 | 10:55 |  |  | 天候: 曇; 気温: 21.5; 水温: 17.5; 濁度: 0.3; 色度: 1; 臭気: 沼沢臭 | [8 empty] | 7.8 | [6 empty] | 7.8 | [9 empty] | 0.02 | <0.001 | 23 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.35 |  | 0.023 |  | 0.017 | <2.0 | [5 empty] | 45 | [21 empty] | 0.48
| 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2019.10.10 | 10:44 |  |  | 天候: 晴; 気温: 21.1; 水温: 23.8; 濁度: <0.2; 色度: 1; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 13 | [9 empty] | <0.01 | <0.001 | 23 | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.43 |  | 0.003 |  | <0.005 | <2.0 | [5 empty] | 60 | [21 empty] | 0.46
| 湖流入前(世附川橋上流1km) | 2020.02.21 | 10:55 |  |  | 天候: 曇; 気温: 9; 水温: 8; 濁度: <0.2; 色度: 0.7; 臭気: 植物性臭気 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 1.8 | [9 empty] | 0.08 | 0.003 | 21 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 |  | 0.01 |  | 0.007 | <2.0 | [5 empty] | 58 | [21 empty] | 0.44