この数値が暑さ指数です。

２２．３

あつ暑さしすう指数のそくてい測定ほうほう方法

※手で持つと、手の温度がそくてい測定けっか結果にえいきょう影響するので、できれば手すりやぼうなどにぶら下げてそくてい測定したほうが、暑さ指数を正しくそくてい測定することができます。

そうち装置の穴を手でふさぐと、正しくそくてい測定することができません。

黒い玉をにぎってしまうと、

正しくそくてい測定することができません。

ぶら下げることができないばあい場合は、手で持ってそくてい測定してもかまいません。（※）

〇：良い

×：悪い

×：悪い

地面にちょくせつ直接おくと、光やねつ熱

などを正しくそくてい測定できません。

手すりや鉄ぼうなどに

ぶら下げ、地面から１メートル

くらいはなしてせっち設置する。

日なたでそくてい測定しようとする

場合、自分のかげ影に入れると

正しくそくてい測定できません。

△：あまり良くない

×：悪い

◎：良い

よ良いそくてい測定ほうほう方法・わる悪いそくてい測定ほうほう方法